**НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

**ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН**

**Адреса Наручиоца: Ул. Народног фронта 80, 21235 Темерин**

**Web страница:** www.petarkocic.edu.rs

**e-mail:** sekretar@parabolanet.com

**ПИБ: 100817907**

**Матични број: 08071896**

**Тел/факс: 021/843-372;**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА**

**РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ**

**У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ НА АДРЕСИ НОВОСАДСКА 191**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2014, деловодни број 278-2/14**

**СЕПТЕМБАР 2014. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 278/2014, и Решења о образовању комисије за јавну набавку 278-1/2014, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности радова – Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191**

 **ЈН МВ 7/2014, деловодни број 278-2/2014**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле, рок извођења, место извођења | 4 |
| IV | Предмер радова | 5 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 28 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 34 |
| VII | Образац понуде | 42 |
| VIII | Модел уговора | 46 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 52 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 53 |
| XI | Образац меничног писма-овлашћења за корисника бланко, соло менице | 54 |
| XII | Образац Изјаве понуђача о одговорном извођачу радова, који ће решењем бити именован за извођење радова за предметну набавку | 57 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

**ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН**

**Адреса Наручиоца: Ул. Народног фронта 80, 21235 Темерин**

**Web страница:** www. petarkocic.edu.rs

***e-mail:*** sekretar@parabolanet.com

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебним узансама о грађењу.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број 7/2014 су радови – Реконструкција гасне котларнице у објекту школе, на адреси Новосадска 191.

**4. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Валентина Гашовић, дипл.правник

Е - mail адреса: sekretar@parabolanet.com

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 7/2014 су радови, 45000000 – Грађевински радови (назив и ознака из општег речника набавке).

**2.Партије**

Јавна набавка није обликована по партијама.

**3**. **Подаци из финансијског плана и плана набавки наручиоца**

- Јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2014. годину.

-Позиција у Плану набавки: Табела 1, одељак - радови, позиција у плану **„Реконструкција котларнице у објекту школе у Старом Ђурђеву“**

Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност износи 2.500.000,00 динара што са ПДВ-ом од 20% укупно износи 3.000.000,00 динара.

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВОЂЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА***

|  |
| --- |
| Âđńňŕ, îďčń č ęîëč÷číŕ đŕäîâŕ äŕňč ńó ó ďđĺäěĺđó đŕäîâŕ ęîĽč Ľĺ ńŕńňŕâíč äĺî ęîíęóđńíĺ äîęóěĺíňŕöčĽĺ. Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда.Извођење радова за реконструкцију котларнице, вршиће се у складу са уговором о извођењу радова.Рок почетка извођења радова: у року од 8 дана, почев од закључења уговора. Рок извођења радова: 30 радних дана, почев од дана закључења уговора и увођења извођача у посао. Место извођења – објекат школе на адреси Темерин, Новосадска 191. |

|  |
| --- |
| **ĎĐĹÄĚĹĐ ĂĐŔ€ĹÂČÍŃĘČŐ ĐŔÄÎÂŔ** |
|  | **ÎĎČŃ ĐŔÄÎÂŔ** | **Ľĺä. ěĺđŕ** | **ęîëč÷číŕ** | **Ľĺä. öĺíŕ** | **óęóďíŕ öĺíŕ** |
| **I** | **ĎĐČĎĐĹĚÍÎ ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ** |  |  |  |  |
| 1. | ×čřžĺśĺ ďđîńňîđčĽŕ îáĽĺęňŕ, îä ăđŕĺâčíńęîă řóňŕ ńŕ ďđĺíîńîě řóňŕ íŕ äĺďîíčĽó ăđŕäčëčřňŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě˛ ÷čřžĺíĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 16.78 |   |   |
| 2. | ×čřžĺśĺ č ďđŕśĺ ăđŕäčëčřňŕ, ďî çŕâđřĺňęó ńâčő đŕäîâŕ. Čçâđřčňč äĺňŕšíî ÷čřžĺśĺ öĺëîă ăđŕäčëčřňŕ, ďđŕśĺ ńâčő ńňŕęëĺíčő ďîâđřčíŕ, ÷čřžĺśĺ č ôčíî ďđŕśĺ ńâčő óíóňđŕřśčő ďđîńňîđčĽŕ č ńďîšíčő ďîâđřčíŕ. Îáđŕ÷óí ďŕóřŕëíî. | ďŕóř. | 1.00 |   |   |
| 3. | Ďđčęóďšŕśĺ, đó÷íč óňîâŕđ č îäâîç řóňŕ ńŕ ăđŕäčëčříĺ äĺďîíčĽĺ. Ďî çŕâđřĺíčě đŕäîâčěŕ ďđčęóďčňč řóň, âčřŕę çĺěšĺ č äđóăč îňďŕäíč ěŕňĺđčĽŕë ńŕ îáĽĺęňŕ. Óňîâŕđčňč řóň íŕ ęŕěčîí č îäâĺńňč íŕ ăđŕäńęó äĺďîíčĽó. Îáđŕ÷óí ďî ňóđŕěŕ. Łĺäíŕ ňóđŕ Ľĺ 3 ěł. | ňóđŕ | 2.00 |   |   |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **II.** | **ĐŔÄÎÂČ ĐÓŘĹŚŔ** |  |   |   |   |
| 1. | Ńęčäŕśĺ ęđîâíîă ďîęđčâŕ÷ŕ îä ńŕëîíčňŕ. Ńęčíóňč ńŕëîíčň íŕ áĺçáĺäŕí íŕ÷čí. Řóň ďđčęóďčňč č îäíĺňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó, ńŕëîíčň ďëî÷ĺ ęîĽč ńĺ ěîăó ďîíîâî čńęîđčńňčňč äĺďîíîâŕňč íŕ ďđîńňîđ îäđĺĺí îä ńňđŕíĺ Číâĺńňčňîđŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě2 ęîńĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 28.96 |   |   |
| 2. | Äĺěîíňŕćŕ äđâĺíĺ đîćśŕ÷ĺ ęđîâŕ. Đîćśŕ÷ĺ ďŕćščâî äĺěîíňčđŕňč, č îäâĺńňč íŕ äĺďîíčĽó ęîĽó îäđĺäč číâĺńňčňîđ. Îáđŕ÷óí ďî ě. | ě' | 33.00 |   |   |
| 3. | Äĺěîíňŕćŕ őĺđŕęëčňŕ. Řóň ďđčęóďčňč, čçíĺňč, íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Îáđŕ÷óí ďî ě˛ . | ě2 | 17.52 |   |   |
| 4. | Ďŕćščâŕ äĺěîíňŕćŕ ďđîçîđŕ îä 2ě2 äî 5ě2. Îáĺëĺćčňč ďđîçîđĺ č ďŕćščâî äĺěîíňčđŕňč âîäĺžč đŕ÷óíŕ äŕ ńĺ íĺ îřňĺňĺ. Ďđîçîđĺ î÷čńňčňč č äĺďîíîâŕňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Îáđŕ÷óí ďî ęîěŕäó äĺěîíňčđŕíîă ďđîçîđŕ. | ęîě | 2.00 |   |   |
| 5. | Ďŕćščâŕ äĺěîíňŕćŕ âđŕňŕ îä 2ě2 äî 5ě2. Îáĺëĺćčňč âđŕňŕ č ďŕćščâî äĺěîíňčđŕňč âîäĺžč đŕ÷óíŕ äŕ ńĺ íĺ îřňĺňĺ. Âđŕňŕ î÷čńňčňč č äĺďîíîâŕňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Îáđŕ÷óí ďî ęîěŕäó äĺěîíňčđŕíĺ âđŕňĺ. | ęîě | 2.00 |   |   |
| 6. | Äĺěîíňŕćŕ îëóęŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě´ äĺěîíňčđŕíîă îëóęŕ. | ě' | 5.85 |   |   |
| 7. | Ďŕćščâî îáčĽŕśĺ ěŕëňĺđŕ ńŕ ôŕńŕäŕ íŕ ďîâđřčíŕěŕ ăäĺ Ľĺ îřňĺžĺí čëč äîňđŕĽŕëî, îáčňč öĺëîęóďíó ďîâđřčíó ó çîíč ńîęëĺ íŕ ôŕńŕäč č ó ďđîńňîđčĽŕěŕ, ńďîĽíčöĺ î÷čńňčňč ęëŕěôŕěŕ äî äóáčíĺ 2 cm, îňďđŕřčňč č čńďđŕňč âîäîě. Îáđŕ÷óí ďî ě˛ îáčĽĺíĺ ďîâđřčíĺ. | ě˛ | 5.00 |   |   |
| 8. | Äĺěîíňčđŕňč ěĺňŕëíó âĺíňčëŕöčîíč îňâîđ. Řóň îäíĺňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Îáđŕ÷óí ďî ęîě. | ęîě. | 2.00 |   |   |
| 9. | Đóřĺśĺ äĺî ŕđěčđŕíî áĺňîíńęčő ńĺđęëŕćŕ. Đóřĺśĺ čçâĺńňč ďŕćščâî. Řóň ďđčęóďčňč, č îäâĺńňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Ó öĺíó óëŕçč č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ěł. | ě3 | 0.04 |   |   |
| 10 | Đóřĺśĺ öĺëîă äčěśŕęŕ îä îďĺęĺ ó ďđîäóćíîě ěŕëňĺđó. Äčěśŕę ďŕćščâî ďîđóřčňč. Řóň ďđčęóďčňč, čçíĺňč íŕ íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Ó öĺíó óëŕçĺ č đóřĺśĺ ęŕďĺ č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. | ě' | 4.00 |   |   |
| 11 | Äĺěîíňŕćŕ îďřčâęŕ ęđîâŕ îä äŕńęĺ. Äŕńęĺ äĺěîíňčđŕňč, č îäâĺńňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó ęîĽó îäđĺäč číâĺńňčňîđ. Îáđŕ÷óí ďî ě´. | ě' | 4.95 |   |   |
| 12 | Ńęčäŕśĺ îďřčâęĺ ńňđĺőĺ. Řóň ďđčęóďčňč, čçíĺňč, č îäâĺńňčíŕ íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó. Îáđŕ÷óí ďî ě˛. | ě˛ | 3.63 |   |   |
| 13 | Ďđîřčđĺśĺ îňâîđŕ íŕ ęîíńňđóęňčâíîě çčäó îä îďĺęĺ çŕ čçđŕäó îňâîđŕ âđŕňŕ č íŕäâđŕňíĺ ăđĺäĺ. Ďŕćščâî đóřčňč äĺëîâĺ çčäŕ, äŕ ńĺ íĺ đŕńňđĺńĺ çčäíŕ ěŕńŕ. Řóň ďđčęóďčňč, č îäâĺńňč íŕ ăđŕäčëčříó äĺďîíčĽó ęîĽó îäđĺäč číâĺńňčňîđ. | ě3 | 2.57 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **III** | **ÇČÄŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |  |   |
| 1. | Çŕçččâŕśĺ îňâîđŕ íŕ çčäó ďóíîě îďĺęîě ó ďđîäóćíîě ěŕëňĺđó đŕçěĺđĺ 1:2:6. Îďĺęó ďđĺ óăđŕäśĺ ęâŕńčňč âîäîě. Çčäîâĺ ńŕ ďđŕâčëíčě ńëîăîě. ŃďîĽíčöĺ î÷čńňčňč äî äóáčíĺ 2 cm. Ó öĺíó óëŕçč ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ěł  | ě3 | 2.05 |   |   |
| 2. | Íŕáŕâęŕ č óăđŕäśŕ ňđîńëîĽíîă ěîíňŕćíîă äčěśŕ÷ęîă ńčńňĺěŕ SCHIEDEL ňčď UNI čëč ĺęâčâŕëĺíňŕí íŕěĺśĺí çŕ ńâŕ ëîćčřňŕ č ńâĺ âđńňĺ ăîđčâŕ. Ńŕńňŕâšĺí Ľĺ îä: äčěśŕ÷ęĺ öĺâč îä ňĺőíč÷ęĺ ęĺđŕěčęĺ, čçîëŕöčĽĺ îęî öĺâč äčěśŕęŕ îä ęŕěĺíĺ âóíĺ ěčí.ńďĺö.ňĺćčíĺ 80ęă/ě3, ńďîšíĺă äčěśŕ÷ęîă ďëŕřňŕ îä ëŕęîă áĺňîíŕ, âŕňđîńňŕëíîă ëĺďęŕ ó ęŕđňóřŕěŕ, âŕňđîîňďîđíčő č ăŕńíîíĺďđîďóńíčő ŕňĺńňčđŕíčő ňđîńëîĽíčő âđŕňŕíŕöŕ , ęîíäĺíç ďîńóäĺ, ďđčęšó÷ŕęŕ çŕ đĺâčçčĽó č ëîćčřňŕ, , âĺíňčëŕöčîíĺ đĺřĺňęĺ, äčëŕňŕöčîíĺ đîçĺňĺ îä íĺđŕĽóžĺă ÷ĺëčęŕ. Ńďîšíŕ äčěĺíçčĽŕ äčěśŕ÷ęîă ďëŕřňŕ Ľĺ çŕ ďđĺ÷íčę äčěśŕ÷ęĺ öĺâč ř30=55x55cm. Öĺíîě Ľĺ îáóőâŕžĺíŕ č óăđŕäśŕ ďëŕřňĺâŕ ęîĽč îěîăóžŕâŕĽó ńňŕňč÷ęó ńňŕáčëíîńň äčěśŕęŕ čçíŕä ęđîâŕ(ďëŕřňĺâč ńŕ îňâîđčěŕ çŕ ŕđěŕňóđó).Ńčńňĺě ěîđŕ äŕ ďîńĺäóĽĺ ńâĺ ńĺđňčôčęŕňĺ č ŕňĺńňĺ ó ńęëŕäó ńŕ íŕöčîíŕëíčě č/čëč ĹÍ ńňŕíäŕđäčěŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě´. | ě´ | 11.20 |   |   |
| 3. | Îáçččâŕśĺ äčěśŕ÷ęčő ęŕíŕëŕ ďóíîě îďĺęîě, äĺáščíĺ 12 öě ó ďđîäóćíîě ěŕëňĺđó đŕçěĺđĺ 1:2:6. Ďî çŕâđřĺíîě çčäŕśó ńďîĽíčöĺ î÷čńňčňč, ďđčďđĺěčňč çŕ ěŕëňĺđčńŕśĺ čëč äĺđńîâŕňč. Ó öĺíó óëŕçč č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě˛. | ě2 | 17.48 |   |   |
| 4. | Ěŕëňĺđčńŕśĺ óíóňđŕřśčő çčäîâŕ ďđîäóćíčě ěŕëňĺđîě ó äâŕ ńëîĽŕ. Ďđĺ ěŕëňĺđčńśŕ çčäíĺ ďîâđřčíĺ î÷čńňčňč č čńďđńęŕňč ěëĺęîě. Ďđâč ńëîĽ, ăđóíň, đŕäčňč ďđîäóćíčě ěŕëňĺđîě äĺáščíĺ ńëîĽŕ 2cm îä ďđîńĺĽŕíîă řšóíęŕ, "Ľĺäčíčöĺ" č ęđĺ÷ŕ. Ěŕëňĺđ ńňŕëíî ěĺřŕňč äŕ ńĺ ęđĺ÷íî ěëĺęî íĺ čçäâîĽč. Ěŕëňĺđ íŕíĺňč ďđĺęî ďîęâŕřĺíĺ ďîäëîăĺ č íŕđĺçŕňč đŕäč áîšĺă ďđčőâŕňŕśŕ äđóăîă ńëîĽŕ. Äđóăč ńëîĽ ńďđŕâčňč ńŕ ńčňíčě č ÷čńňčě ďĺńęîě, áĺç ďđčěĺńŕ ěóšŕ č îđăŕíńęčő ěŕňĺđčĽŕ. Ďĺđäŕřčňč óç ęâŕřĺśĺ č ăëŕ÷ŕśĺ ěŕëčě ďĺđäŕřęŕěŕ. Îěŕëňĺđčńŕíĺ ďîâđřčíĺ ěîđŕĽó áčňč đŕâíĺ, áĺç ďđĺëîěŕ č ňŕëŕńŕ, ŕ čâčöĺ îřňđĺ č ďđŕâĺ. Ěŕëňĺđ ęâŕńčňč äŕ íĺ äîĺ äî áđçîă ńóřĺśŕ č "ďđĺăîđĺâŕśŕ". Îáđŕ÷óí ďî ě2 ěŕëňĺđčńŕíĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 17.17 |   |   |
| 5. | Ěŕëňĺđčńŕśĺ ôŕńŕäĺ ďđîäóćíčě ěŕëňĺđîě ó äâŕ ńëîĽŕ. Ďđĺ ěŕëňĺđčńŕśŕ ôŕńŕäíĺ ďîâđřčíĺ î÷čńňčňč č čńďđńęŕňč ěëĺęîě. Ďđîäóćíč ěŕëňĺđ ńďđŕâčňč ńŕ ďđîńĺĽŕíčě řšóíęîě, „Ľĺäčíčöîě“, íŕíĺňč ďđâč ńëîĽ ěŕëňĺđŕ č íŕđĺçŕňč ăŕ. Äđóăč ńëîĽ ńďđŕâčňč ńŕ ńčňíčě ÷čńňčě ďĺńęîě, áĺç ďđčěĺńŕ ěóšŕ č îđăŕíńęčő ěŕňĺđčĽŕ č íŕíĺňč ďđĺęî ďđâîă ńëîĽŕ. Îěŕëňĺđčńŕíĺ ďîâđřčíĺ ěîđŕĽó áčňč đŕâíĺ, áĺç ďđĺëîěŕ č ňŕëŕńŕ, ŕ čâčöĺ îřňđĺ č ďđŕâĺ. Ěŕëňĺđ ęâŕńčňč äŕ íĺ äîĺ äî áđçîă ńóřĺśŕ č „ďđĺăîđĺâŕśŕ“. Ó öĺíó óëŕçč č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě2 îěŕëňĺđčńŕíĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 18.52 |   |   |
| 6. | Çčäŕđńęĺ ďîďđŕâęĺ čçŕ đŕçíčő çŕíŕňńęčő đŕäîâŕ, ńŕ äŕâŕśĺě ěŕëňĺđŕ îäíîńíî áĺňîíŕ ńŕ ďđîńĺĽŕíčě řšóíęîě. Îáđŕ÷óí ďî ńňâŕđíčě óňđîřĺíčě ĺôĺęňčâíčě ÷ŕńîâčěŕ, ńŕ äŕâŕśĺě ńâčő ďîňđĺáíčő ěŕňĺđčĽŕëŕ. Îáđŕ÷óí ďŕóřŕëíî. | ďŕóř. | 1.00 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **IV** | **ÁĹŇÎÍŃĘČ Č ŔĐĚČĐŔÍÎ ÁĹŇÎÍŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| 1. | Čçđŕäŕ ŕđěčđŕíî áĺňîíńęîă íŕäâđŕňíčęŕ ěŕđęĺ MB 20. Čçđŕäčňč îďëŕňó č íŕäâđŕňíčę ŕđěčđŕňč ďî äĺňŕščěŕ č ńňŕňč÷ęîě ďđîđŕ÷óíó. Áĺňîí óăđŕäčňč č íĺăîâŕňč ďî ďđîďčńčěŕ. Ó öĺíó óëŕçĺ ŕđěŕňóđŕ, îďëŕňŕ, ďîäóďčđŕ÷č č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ.  | ě3 | 0.10 |   |   |
| 2. | ĐĺęîíńňđóęöčĽŕ ňĺěĺšŕ äčěśŕęŕ áĺňîíîě ĚB 20. Áĺňîí óăđŕäčňč č íĺăîâŕňč ďî ďđîďčńčěŕ. | ě3 | 0.72 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **V.** | **ĎÎĘĐČÂŔ×ĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| 1. | Ďîęđčâŕśĺ ęđîâŕ ńĺíäâč÷ ďŕíĺëčěŕ ňčďŕ "KINGSPAN KS 1000 RW" čëč ĺęâčâŕëĺíňíî ęîĽč ÷číĺ ńĺíäâč÷ îä äâŕ ňđŕďĺçŕńňŕ ďëŕńňčôčöčđŕíŕ ÷ĺëč÷íŕ ëčěŕ ńŕ čńďóíîě îä ęŕěĺíĺ âóíĺ äĺáščíĺ d=50ěě, óęóďíĺ äĺáščíĺ D=85 ěě . Ęđîâíč ďŕíĺëč ńĺ ďđč÷âđřžóĽó ńŕěîíŕđĺćóžčě çŕâđňśĺâčěŕ ńŕ íŕăëŕâęîě č çŕďňčâíîě ďîäëîřęîě. ďîęđčâŕśĺ čçâĺńňč ďđĺěŕ ďđîĽĺęňó, äĺňŕščěŕ č óďóňńňâó ďđîčçâîŕ÷ŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě˛ ęîěďëĺň čçâĺäĺíĺ ďîçčöčĽĺ. | ě˛ | 29.54 |   |   |
| 2. | Íŕáŕâęŕ ďŕíĺëŕ. | ě˛ | 32.50 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **VI** | **ÁĐŔÂŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |  |  |
| 1. | Čçđŕäŕ č ďîńňŕâšŕśĺ ěĺňŕëíčő äâîęđčëíčő âđŕňŕ äčěĺíçčĽŕ 150x210+70 öě. Âđŕňŕ čçđŕäčňč îä ęóňčĽŕńňčő ÷ĺëč÷íčő ďđîôčëŕ, ďî äĺňŕščěŕ č óďóňńňâó ďđîĽĺęňŕíňŕ. Ęđčëî âđŕňŕ îáëîćčňč Ľĺäíîńňđŕíî ÷ĺëč÷íčě ëčěîě č âĺíňčëŕöčîíîě đĺřĺňęîě. Íŕ ęđčëî ďîńňŕâčňč ňđč řŕđęĺ. Îęîâ, řŕđęĺ č áđŕâŕ öčëčíäŕđ ńŕ ňđč ęšó÷ŕ ďî čçáîđó ďđîĽĺęňŕíňŕ. Ďđĺ áîĽĺśŕ ěĺňŕë î÷čńňčňč îä ęîđîçčĽĺ č ďđŕřčíĺ, íŕíĺňč čěďđĺăíŕöčĽó č îńíîâíó áîĽó, ŕ çŕňčě ďđĺäęčňîâŕňč č áđóńčňč. Íŕíĺňč ďđâč ńëîĽ áîĽĺ çŕ ěĺňŕë, ęčňîâŕňč č áđóńčňč č çŕâđříî îáîĽčňč äđóăč ďóň. Ňđĺáŕ íŕíĺňč č ďđîňčâďîćŕđíč ďđĺěŕç ďđĺěŕ óďóňńňâčěŕ ďđîčçâîŕ÷ŕ ňŕęî äŕ ńĺ äîáčĽŕ âŕňđîîňďîđíîńň çŕ 30 ěčíóňŕ. Ó öĺíó óëŕçč ńâč ěŕňĺđčĽŕëč č ďđîňčâďîćŕđíŕ çŕřňčňŕ. Îáđŕ÷óí ďî ęîěŕäó. POS 1 | ęîě | 1.00 |   |   |
| 2. | Đŕäčîíč÷ęŕ čçđŕäŕ, ŕíňčęîđîçčîíŕ çŕřňčňŕ, äîâîç, ěîíňŕćŕ č óăđŕäśŕ ÷ĺëč÷íĺ đîćśŕ÷ĺ, ďîäęîíńňđóęöčĽĺ çŕ íîřĺśĺ ďŕíĺëŕ č îëó÷íĺ óâŕëĺ îä ęóňčĽŕńňčő HOP ďđîôčëŕ. Ńâĺ ďđĺěŕ ňĺőíč÷ęčě óńëîâčěŕ çŕ ÷ĺëč÷íĺ ęîíńňđóęöčĽĺ.Ňđĺáŕ íŕíĺňč č ďđîňčâďîćŕđíč ďđĺěŕç ďđĺěŕ óďóňńňâčěŕ ďđîčçâîŕ÷ŕ ňŕęî äŕ ńĺ äîáčĽŕ âŕňđîîňďîđíîńň çŕ 30 ěčíóňŕ. Łĺäčíč÷íŕ öĺíŕ îáóőâŕňŕ ęîěďëĺňíó ęîíńňđóęöčĽó č ńŕâ îńňŕëč ńďîĽíč č ďîěîžíč ěŕňĺđčĽŕë. Îáđŕ÷óí ďî ęă ÷ĺëč÷íĺ ęîíńňđóęöčĽĺ.  | ęă | 128.87 |   |   |
| 3. | ĎîńňîĽĺžčő ÷ĺëč÷íčő đĺřĺňęŕńňčő íîńŕ÷ŕ çŕřňčňč ďđîňčâďîćŕđíčě ďđĺěŕçîě ďđĺěŕ óďóňńňâčěŕ ďđîčçâîŕ÷ŕ ňŕęî äŕ ńĺ äîáčĽŕ âŕňđîîňďîđíîńň çŕ 30 ěčíóňŕ. Îáđŕ÷óí žĺ ńĺ âđřčňč ďđĺěŕ ńňâŕđíî čçâĺäĺíčě đŕäîâčěŕ ďî ÷ŕńó. | ďŕóřŕëíî | 1.00 |   |   |
| 4. | Íŕáŕâęŕ ěŕňĺđčĽŕëŕ, đŕäčîíč÷ęŕ čçđŕäŕ, ňđŕíńďîđň č ěîíňŕćŕ âĺđňčęŕëíĺ ëĺńňâĺ ńŕ ëĺîáđŕíîě îä ÷ĺëčęŕ Č.0361. ĘîíńňđóęöčĽó ÷číĺ ńňóáîâč íîńŕ÷č, őîđčçîíňŕëíŕ ďëŕňôîđěŕ ÷ĺëč÷íĺ ďîäíĺ đĺřĺňęĺ č ăŕçčřňŕ îä L ďđîôčëŕ č ęóňčĽŕńňčő ďđîôčëŕ. Ëĺîáđŕí ńĺ čçâîäč îä ÷ĺëč÷íîă ëčěŕ öĺëîě âčńčíîě. ĘîíńňđóęöčĽŕ ďđîčçâĺäĺíŕ č ěîíňčđŕíŕ ńŕăëŕńíî Ďđîďčńčěŕ çŕ çŕâŕđĺíĺ ÷ĺëč÷íĺ ęîíńňđóęöčĽĺ ńŕ ŕíňčęîđîçčâíîě çŕřňčňîě č ôčíŕëíî áîĽĺśĺ óšŕíîě áîĽîě. Ęîěďë. | ęîě | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **VII** | **ËČĚŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |  |  |  |  |
| 1. | Čçđŕäŕ č ěîíňŕćŕ âčńĺžčő ďîëóęđóćíčő îëóęŕ îä ďîöčíęîâŕíîă ëčěŕ, đŕçâčĽĺíĺ řčđčíĺ 33 cm, , äĺáščíĺ 0,60ěě. Îëóęĺ ńďŕĽŕňč íčňíŕěŕ, Ľĺäíîđĺäíî ńŕ ěŕęńčěŕëíčě đŕçěŕęîě 3 cm č ëĺňîâŕňč ęŕëŕĽĺě îä íŕĽěŕśĺ 40%. Äđćŕ÷ĺ âčńĺžčő îëóęŕ óđŕäčňč îä ďîöčíęîâŕíîă ôëŕőŕ 25x5 ěě č íčňîâŕňč ńŕ ďđĺäśĺ ńňđŕíĺ îëóęŕ íčňíŕěŕ Ö4 ěě, íŕ đŕçěŕęó äî 80cm. Îáđŕ÷óí ďî ě' îëóęŕ. | ě' | 5.85 |   |   |
| 2. | Čçđŕäŕ č ěîíňŕćŕ ďîöčíęîâŕíčő îëó÷íčő âĺđňčęŕëŕ, đŕçâčĽĺíĺ řčđčíĺ 33cm, Ö10 cm, äĺáščíĺ ëčěŕ 0,60ěě. Äĺëîâč îëó÷íčő öĺâč ěîđŕĽó äŕ óëŕçĺ Ľĺäŕí ó äđóăč ěčíčěóě 50 ěě č äŕ ńĺ çŕëĺňóĽó ęŕëŕĽĺě îä íŕĽěŕśĺ 40%. Ďîöčíęîâŕíĺ îáóĽěčöĺ ńŕ äđćŕ÷čěŕ ďîńňŕâčňč íŕ đŕçěŕęó îä 200cm. Ďđĺęî îáóĽěčöŕ ďîńňŕâčňč óęđŕńíó ňđŕęó. Öĺâč ěîđŕĽó áčňč óäŕšĺíĺ îä çčäŕ íŕĽěŕśĺ 20ěě. Îáđŕ÷óí ďî ě' îëóęŕ. | ě' | 3.50 |   |   |
| 3. | Îďřčâŕśĺ ęđîâíčő čâčöŕ, âĺňĺđëŕĽńíč, č ďîđĺä çčäŕ ďîöčíęîâŕíčě ëčěîě, đŕçâčĽĺíĺ řčđčíĺ (RŠ) 40 cm, äĺáščíĺ 0,60 ěě. Îďřčâŕśĺ čçâĺńňč ďî ďđîĽĺęňó, äĺňŕščěŕ č óďóňńňâó ďđîĽĺęňŕíňŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě' îďřčâŕśĺ. | ě' | 14.90 |   |   |
| 4. | Îďřčâŕśĺ äčěśŕęŕ ďîöčíęîâŕíčě ëčěîě, đŕçâčĽĺíĺ řčđčíĺ (RS) 60 cm, äĺáščíĺ 0,60 ěě. Ëčě óç çčä äčěśŕęŕ ďîäčžč íŕĽěŕśĺ çŕ 20 öě. Đóá ëčěŕ-čâčöó óáŕöčňč ó ńďîĽíčöó îďĺęŕ. Îďřčâŕśĺ äčěśŕęŕ čçâĺńňč ďî ďđîĽĺęňó č óďóňńňâó číâĺńňčňîđŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě' îďřčâŕśĺ. | ě' | 6.00 |   |   |
| 5. | Čçđŕäŕ č ěîíňŕćŕ äčěśŕ÷ęčő ăëŕâŕ, îä ďîöčíęîâŕíîă ëčěŕ äĺáščíĺ 0,60 ěě. Ó öĺíó óëŕçč č ěŕňĺđčĽŕë č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ęîěŕäó. | ęîě | 2.00 |   |   |
| 6. | Čçđŕäŕ č óăđŕäśŕ âĺíňčëŕöčîíč îňâîđ íŕ ęđîâ, ńâĺňëč îňâîđ 30x30 cm. Čçđŕäčňč îä ďîöčíęîâŕíîă ëčěŕ äĺáščíĺ 0.6 ěě. Ó öĺíó óëŕçč îďřčâŕśĺ, ěŕňĺđčĽŕë č ďîěîžíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ęîěŕäó.  | ęîě | 1.00 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **VIII** | **ĚÎËĹĐŃĘÎ ÔŔĐÁŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| 1. | Ăëĺňîâŕśĺ ôčíî ěŕëňĺđčńŕíčő óíóňđŕřśčő çčäîâŕ. Ěŕëňĺđčńŕíĺ çčäîâĺ ăëĺňîâŕňč äčńďĺđçčâíčě ęčňîě. Ďîâđřčíĺ îáđóńčňč, î÷čńňčňč č čçâđřčňč íĺóňđŕëčçîâŕśĺ. Ďđĺăëĺäŕňč ęčňîâŕňč ěŕśŕ îřňĺžĺśŕ č ďóęîňčíĺ. Čěďđĺăíčđŕňč č ďđĺâóžč äčńďĺđçčâíč ęčň ňđč ďóňŕ. Ńâĺ ďîâđřčíĺ áđóńčňč, čěďđĺăíčđŕňč č ęčňîâŕňč ěŕśŕ îřňĺžĺśŕ. ĎđĺäáîĽčňč č čńďđŕâčňč ňîíčđŕíčě äčńďĺđçčîíčě ęčňîě, ŕ çŕňčě áîĽčňč ďîëóäčńďĺđçčâíîě áîĽîě ďđâč č äđóăč ďóň. Ňîí ďî čçáîđó číâĺńňčňîđŕ. Ó öĺíó óëŕçč č ěŕňĺđčĽŕë, ňđŕíńďîđň, č đŕäíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě2 îáîĽĺíĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 57.53 |   |   |
| 2. | ÁîĽĺśĺ ôčíî ěŕëňĺđčńŕíčő óíóňđŕřśčő çčäîâŕ, ďîëóäčńďĺđçčâíčě áîĽŕěŕ. Ěŕëňĺđčńŕíĺ çčäîâĺ č ďëŕôîíĺ ăëĺňîâŕňč äčńďĺđçčâíčě ęčňîě. Ďîâđřčíĺ îáđóńčňč, î÷čńňčňč č čçâđřčňč íĺóňđŕëčçîâŕśĺ. Ďđĺăëĺäŕňč ęčňîâŕňč ěŕśŕ îřňĺžĺśŕ č ďóęîňčíĺ. Čěďđĺăíčđŕňč č ďđĺâóžč äčńďĺđçčâíč ęčň ňđč ďóňŕ. Ńâĺ ďîâđřčíĺ áđóńčňč, čěďđĺăíčđŕňč č ęčňîâŕňč ěŕśŕ îřňĺžĺśŕ. ĎđĺäáîĽčňč č čńďđŕâčňč ňîíčđŕíčě äčńďĺđçčîíčě ęčňîě, ŕ çŕňčě áîĽčňč ďîëóäčńďĺđçčâíîě áîĽîě ďđâč č äđóăč ďóň. Ňîí ďî čçáîđó číâĺńňčňîđŕ. Ó öĺíó óëŕçč č ěŕňĺđčĽŕë, ňđŕíńďîđň, č đŕäíŕ ńęĺëŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě2 îáîĽĺíĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 57.53 |   |   |
| 3. | Ăëĺňîâŕśĺ ôŕńŕäĺ ăëĺň ěŕńîě. Ńâĺ ďîâđřčíĺ ôŕńŕäĺ î÷čńňčňč îä íŕńëŕăŕ. Čěďđĺăíčđŕňč ďîäëîăó. Ôŕńŕäó ăëĺňîâŕňč ăëĺň ěŕńîě çŕ ńďîšíî ăëĺňîâŕśĺ. Ńâĺ ďîâđřčíĺ ďđĺáđóńčňč č îďŕĽŕňč. Âîäčňč đŕ÷óíŕ äŕ Ľĺ ăëĺň ěŕńŕ íŕ čńňîĽ áŕçč ęŕî áîĽŕ çŕ ôŕńŕäó. Îáđŕ÷óí ďî ě˛.  | ě2 | 18.52 |   |   |
| 4. | ÁîĽĺśĺ ôŕńŕäĺ îáĽĺęňŕ äčďńĺđçčâíîě áîĽîě ó íčĽŕíńŕěŕ ďî čçáîđó Číâĺńňčňîđŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě2 îáîĽĺíĺ ďîâđřčíĺ. | ě2 | 43.38 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
| **IX** | **ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ** |  |   |   |
| 1. | ×čřžĺśĺ č ďđŕśĺ ăđŕäčëčřňŕ, ďî çŕâđřĺňęó ńâčő đŕäîâŕ. Čçâđřčňč äĺňŕšíî ÷čřžĺśĺ ńâčő ńňŕęëĺíčő ďîâđřčíŕ, ÷čřžĺśĺ č ôčíî ďđŕśĺ ńâčő óíóňđŕřśčő ďđîńňîđŕ č ńďîšíčő ďîâđřčíŕ. | ďŕóř. | 1.00 |   |   |
| 2. | Íŕęíŕäíč č íĺďđĺäâčĺíč đŕäîâč ó âđĺäíîńňč îä ööŕ 10 % ďđĺäđŕ÷óíńęĺ âđĺäíîńňč ńâčő čçâĺäĺíčő đŕäîâŕ. | ďŕóř. | 1.00 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
|  |  |  |   |   |
|  | **ĐĹĘŔĎČŇÓËŔÖČŁŔ ĂĐŔ€ĹÂČÍŃĘČŐ ĐŔÄÎÂŔ:** |   |   |
| **I.** | **ĎĐČĎĐĹĚÍÎ ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ** |  |  |  |   |
| **II.** | **ĐŔÄÎÂČ ĐÓŘĹŚŔ** |   |   |   |   |
| **III.** | **ÇČÄŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| **IV.** | **ÁĹŇÎÍŃĘČ Č ŔĐĚČĐŔÍÎ ÁĹŇÎÍŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| **V.** | **ĎÎĘĐČÂŔ×ĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| **VI.** | **ÁĐŔÂŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| **VII.** | **ËČĚŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| **VIII.** | **ĚÎËĹĐŃĘÎ ÔŔĐÁŔĐŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
| **IX.** | **ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ** |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
|  |  |  |  | **ĎÄÂ 20%:** |  |
|  |  |  |  | **ŃÂĹĂŔ:** |  |

|  |
| --- |
| **ĎĐĹÄĚĹĐ Č ĎĐĹÄĐŔ×ÓÍ ĺëĺęňđîčíńňŕëŕňĺđńęčő č ĺëĺęňđîěîíňŕćíčő đŕäîâŕ** |
| đ.áđ. | ÎĎČŃ ĎÎÇČÖČŁĹ  | Ł.Ě. | ĘÎË. | Łĺä. Öĺíŕ  | Óęóď. Öĺíŕ  |
| **0.** | **ÓÂÎÄ** |   |   |   |   |
| 0.1 | Îâčě ďđĺäěĺđîě č ďđĺäđŕ÷óíîě ďđĺäâčĺíî Ľĺ: |   |   |   |   |
| -čńďîđóęŕ îńíîâíîă ěŕňĺđčĽŕëŕ íŕâĺäĺíîă ó ďîçčöčĽŕěŕ, |   |   |   |   |
| -čńďîđóęŕ ěîíňŕćíîă (ďîěîžíîă) ěŕňĺđčĽŕëŕ ďîňđĺáíîă çŕ ęîěďëĺňíó čçđŕäó číńňŕëŕöčĽŕ č ďîńňđîĽĺśŕ, |   |   |   |   |
| -óăđŕäśŕ îńíîâíîă ěŕňĺđčĽŕëŕ íŕ íŕ÷čí îďčńŕí ó ďîçčöčĽŕěŕ č óç ďîěîž ěîíňŕćíîă ěŕňĺđčĽŕëŕ, |   |   |   |   |
| -ďîâĺçčâŕśĺ, čńďčňčâŕśĺ číńňŕëŕöčĽĺ č ďîńňđîĽĺśŕ č ďóřňŕśĺ ó čńďđŕâŕí đŕä, |   |   |   |   |
| -äîâîĺśĺ ó čńďđŕâíî (ďđâîáčňíî) ńňŕśĺ ńâčő îřňĺžĺíčő ěĺńňŕ íŕ âĺž čçâĺäĺíčě číńňŕëŕöčĽŕěŕ č ęîíńňđóęöčĽŕěŕ, |   |   |   |   |
| 0.2 | Öĺíŕ ńâŕęĺ ďîçčöčĽĺ îáóőâŕňŕ: |   |   |   |   |
| -íŕáŕâáíó öĺíó, ňđŕíńďîđň č îńčăóđŕśĺ äî ăđŕäčëčřňŕ îńíîâíîă ěŕňĺđčĽŕëŕ, |   |   |   |   |
| -íŕáŕâáíó öĺíó, ňđŕíńďîđň č îńčăóđŕśĺ äî ăđŕäčëčřňŕ ěîíňŕćíîă (ďîěîžíîă) ěŕňĺđčĽŕëŕ, |   |   |   |   |
| -čçđŕäó ĺâĺíňóŕëíî ďîňđĺáíĺ đŕäčîíč÷ęĺ äîęóěĺíňŕöčĽĺ ęîĽó đŕäč čçâîŕ÷, |   |   |   |   |
| -îáđŕäŕ âîäîâŕ č ęŕáëîâŕ íŕ śčőîâčě ęđŕĽĺâčěŕ č čçâđřĺíčě ďîâĺçčâŕśĺě čńňčő íŕ îáŕ ęđŕĽŕ, |   |   |   |   |
| -čńďčňčâŕśĺ č ďóřňŕśĺ ó čńďđŕâŕí đŕä ńâčő ĺëĺěĺíŕňŕ číńňŕëŕöčĽĺ č ďîńňđîĽĺśŕ íŕâĺäĺíčő ó ďîçčöčĽŕěŕ. Óęîëčęî číâĺńňčňîđ ńŕě íŕáŕâšŕ îńíîâíč ěŕňĺđčĽŕë, îíäŕ öĺíŕ ďîçčöčĽĺ ńŕäđćč ńâĺ îńňŕëî čçóçĺâ öĺíĺ ňđŕíńďîđňŕ č îńčăóđŕśŕ îńíîâíîă ěŕňĺčĽŕëŕ. |   |   |   |   |
| 0.3 | Ńŕâ óăđŕĺíč ěŕňĺđčĽŕë ěîđŕ áčňč ďđâîęëŕńíîă ęâŕëčňĺňŕ č îäăîâŕđŕňč ŃĐĎŃ čëč ďđčçíŕňčě ěĺóíŕđîäíčě ńňŕíäŕđäčěŕ. Ńâč đŕäîâč ěîđŕĽó áčňč čçâĺäĺíč ńŕ ńňđó÷íîě đŕäíîě ńŕíŕăîě č ó ďîňďóíîńňč ďđĺěŕ âŕćĺžčě ňĺőíč÷ęčě ďđîďčńčěŕ çŕ ďđĺäěĺňíó âđńňó đŕäîâŕ. |   |   |   |   |
| 0.4 | Íŕâĺäĺíč ňčďîâč č ďđîčçâîŕ÷č ďîĽĺäčíčő äĺëîâŕ îďđĺěĺ čëč číńňŕëŕöčîíîă ěŕňĺđčĽŕëŕ äŕňč ńó ęŕî áëčćč ďîäŕňŕę č íčńó îáŕâĺçíč. Čçâîŕ÷ ěîćĺ óăđŕäčňč č äđóăó îďđĺěó îäíîńíî ěŕňĺđčĽŕë, ŕëč ďîä óńëîâîě äŕ ňŕ îďđĺěŕ čěŕ čńňĺ ĺëĺęňđîňĺőíč÷ęĺ č ęîíńňđóęňčâíĺ ęŕđŕęňĺđčńňčęĺ ęŕî č íŕâĺäĺíŕ îďđĺěŕ , řňî ďîňâđóĽĺ č îâĺđŕâŕ ńňđó÷íî ëčöĺ číâĺńňčňîđŕ - íŕäçîđíč îđăŕí. |   |   |   |   |
| 0.5 | Ňĺőíč÷ęč îďčń ńŕ óńëîâčěŕ ńó ńŕńňŕâíč äĺî îâîă ďđĺäěĺđŕ č ďđĺäđŕ÷óíŕ. |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| **1** |  **ÄĹĚÎÍŇŔĆŔ ĎÎŃŇÎŁĹŽĹ ČÍŃŇŔËŔÖČŁĹ Č ÎĎĐĹĚĹ**  |   |   |   |   |
|  | Äĺěîíňŕćŕ ďîńňîĽĺžĺ ĺë. číńňŕëŕöčĽĺ ó ęîňëŕđíčöč: |   |   |   |   |
|  | ńâĺňčšęč ěîíňčđŕíčő íŕ ďëŕôîí |   |   |   |   |
|  | ĺë. číńňŕëŕöčîíčő ďđĺęčäŕ÷ŕ č ďđčęšó÷íčöŕ |   |   |   |   |
|  | Äĺěîíňŕćŕ ńŕ ďđĺäŕĽîě äĺěîíňčđŕíĺ îďđĺěĺ Číâĺńňčňîđó. | ÷ŕń | 8 |   |   |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ 1:** |  |  |  |   |
|  |  |   |   |   |   |
| **2** | **ÍÓĆÍÎ ČŃĘŠÓ×ĹŚĹ** |   |   |   |   |
| 2.1. | Čńďîđóęŕ ěŕňĺđčĽŕëŕ č čçđŕäŕ íŕńňŕâęŕ ďîńňîĽĺžĺă íŕďîĽíîă ęŕáŕëŕ ęîňëŕđíčöĺ: |   |   |   |   |
|   | 6ě ęŕáŕë PP00-Y 5x4 ěě2  |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě ňĺđěî ńęóďšŕĽóžĺ ęŕáŕë ńďîĽíčöĺ çŕ ęŕáŕë PP00-Y 5x4ěě2 |   |   |   |   |
|   | 6ě čńęîď č çŕňđďŕâŕśĺ çĺěšŕíîă đîâŕ 0,4x0,ěě  |   |   |   |   |
|   | Ęîěďëĺňíî đŕä č ěŕňĺđčĽŕë. | ęîě | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | **ĐŔÇÂÎÄÍČ ÎĐĚŔÍ ÍÓĆÍÎĂ ČŃĘŠÓ×ĹŚŔ** |   |   |   |   |
|  | Ęóžčřňĺ đŕçâîäíîă îđěŕíŕ čçđŕĺíî Ľĺ îä ÷ĺëč÷íîă ëčěŕ çŕřňčžĺíîă ŕíňč ęîđîçčâíîě áîĽîě. Ęóžóřňĺ Ľĺ ńŕ âđŕňčěŕ, áđŕâîě č ęëó÷ĺě. Ó îđěŕíó Ľĺ ďđĺäâčĺíŕ ęîíńňđóęöčĽŕ çŕ íîřĺśĺ îďđĺěĺ čçđŕĺíŕ îä îä ďĺđôîđčđŕíčő ďđîôčëŕ  |   |   |   |   |
|  | Čçíŕä îďđĺěĺ ďîńňŕâšŕ ńĺ çŕřňčňíŕ ďëî÷ŕ. Ęóžčřňĺ îđěŕíŕ Ľĺ âčäíî ďđĺěîřňĺíî ńŕ çŕřňčňíîě řčíîě (óçĺěšĺśĺ) ŕ âđŕňŕ ńó ďđĺěîřňĺíŕ áŕęŕđíîě ďëĺňĺíčöîě. |   |   |   |   |
|  | Îđěŕí Ľĺ äčěĺíçčĽŕ 400x600x200ěě óăđŕĺí ó çčä. |   |   |   |   |
|  | Çŕřňčňŕ îđěŕíŕ îä ďđîäîđŕ âëŕăĺ č ńňđŕíčő ďđĺäěĺňŕ Ľĺ IP-55. |   |   |   |   |
|  | ĎîçčöčĽîě Ľĺ îáóőâŕžĺí ńŕâ ďîňđĺáŕí ěŕňĺđčĽŕë, ćčöĺ çŕ řĺěčđŕśĺ, ďëŕńňč÷íč ęŕíŕëč, ęëĺěĺ, řčíĺ çŕ ďđčęšó÷ŕę íĺóňđŕëíčő âîäîâŕ, ńčíĺ çŕ ďđčęšó÷ŕę çŕřňčňíčő âîäîâŕ, áđîĽĺâč çŕ îáĺëĺćŕâŕśĺ č ň.ä. |   |   |   |   |
|  | 1 ęîě. öîěďŕöň, ňđîďîëíč, ďđĺęčäŕ÷ ńŕ đó÷íčě ďîăîíîě 660V; 63/R25, 45ęŔ, ňčďŕ: NS63ę. Ďđĺęčäŕ÷ Ľĺ îďđĺěšĺí ňĺđěč÷ęčě č ĺëĺęňđîěŕăíĺňíčě îęčäŕ÷ĺě, ďîěîžíčě ęîíňŕęňčěŕ (2NC+2NO) č íŕďîíńęčě îęčäŕ÷ĺě çŕ äŕščíńęî čńęšó÷ĺśĺ ďđĺęčäŕ÷ŕ. Ďđĺęčäŕ÷ Ľĺ ďđîčçâîä "Ěĺđëčí Ăĺđčí". |   |   |   |   |
|  | 2 ęîě. Ľĺäíîďîëíč ŕóňîěŕňńęč îńčăóđŕ÷ C60N/6Ŕ, 10ęŔ, ňčďŕ "B", ńëč÷ŕí ňčďó "Ěĺđëčí Ăĺđčí" |   |   |   |   |
|  | 3 ęîě. Ľĺäíîďîëíč ŕóňîěŕňńęč îńčăóđŕ÷ C60N/20Ŕ, 10ęŔ, ňčďŕ "B", ńëč÷ŕí ňčďó "Ěĺđëčí Ăĺđčí" |   |   |   |   |
|  | 1 ě. áŕęŕđíŕ, îáîĽĺíŕ ńŕáčđíčöŕ 30x5 ěě (çŕřňčňíŕ ńŕáčđíčöŕ) |   |   |   |   |
|  | îńňŕëč ńčňŕí íĺńďĺöčôčöčđŕí ěŕňĺđčĽŕë : áŕęŕđíĺ ńŕáčđíčöĺ, ęŕáëîâńęĺ óâîäíčöĺ č ńňîďčöĺ, ďîňďîđíč čçîëŕňîđč, çŕâđňśĺâč, ďđčęšó÷íĺ ńňĺçŕšęĺ č ńë. | ęîě | 1 |   |   |
| 2.3. | Ęŕáŕë çŕ íŕďŕĽŕśĺ ňŕńňĺđŕ íóćíîă čńęšó÷ĺśŕ, ďîëŕćĺ ńĺ íŕ çčä čńďîä ěŕëňĺđŕ. |   |   |   |   |
|  | Ęŕáëîâč ńó ňčďŕ č ďđĺńĺęŕ ęŕęî ńëĺäč ńŕ áŕęŕđíčě ćčëŕěŕ č čçîëŕöčĽîě îä PVC-ŕ: |   |   |   |   |
|  | PP00 3x1.5ěě2  | ě | 6 |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| 2.4. | Čńďîđóęŕ č ěîíňŕćŕ ňŕńňĺđŕ íóćíîă ńňîďŕ ďîđĺä óëŕçíčő âđŕňŕ ŕ íŕ âčńčíó îä ő=2ě. | ęîě | 1 |   |   |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ2:** |   |   |   |   |
| **3.** | **ĐŔÇÂÎÄÍČ ÎĐĚŔÍ ĘÎŇËŔĐÍČÖĹ** |   |   |   |   |
| 3.1. | **RÎ-GK íŕëŕçč ńĺ ó ęîňëŕđíčöč č ěîíňčđŕ íŕ çčä ńŕ ńëĺäĺžîě óăđŕĺíîě îďđĺěîě :** |   |   |   |   |
|   | Ęóžčřňĺ đŕçâîäíîă îđěŕíŕ čçđŕĺíî Ľĺ îä ÷ĺëč÷íîă ëčěŕ çŕřňčžĺíîă ŕíňč ęîđîçčâíîě áîĽîě. Ęóžóřňĺ Ľĺ ńŕ âđŕňčěŕ, áđŕâîě č ęëó÷ĺě. Ó îđěŕíó Ľĺ ďđĺäâčĺíŕ ęîíńňđóęöčĽŕ çŕ íîřĺśĺ îďđĺěĺ čçđŕĺíŕ îä îä ďĺđôîđčđŕíčő ďđîôčëŕ  |   |   |   |   |
|   | Čçíŕä îďđĺěĺ ďîńňŕâšŕ ńĺ çŕřňčňíŕ ďëî÷ŕ. Ęóžčřňĺ îđěŕíŕ Ľĺ âčäíî ďđĺěîřňĺíî ńŕ çŕřňčňíîě řčíîě (óçĺěšĺśĺ) ŕ âđŕňŕ ńó ďđĺěîřňĺíŕ áŕęŕđíîě ďëĺňĺíčöîě. |   |   |   |   |
|   | Îđěŕí Ľĺ äčěĺíçčĽŕ 400x600x200ěě ďđĺěŕ óăđŕĺíîĽ îďđĺěč. |   |   |   |   |
|   | Çŕřňčňŕ îđěŕíŕ îä ďđîäîđŕ âëŕăĺ č ńňđŕíčő ďđĺäěĺňŕ Ľĺ IP-54. |   |   |   |   |
|   | ĎîçčöčĽîě Ľĺ îáóőâŕžĺí ńŕâ ďîňđĺáŕí ěŕňĺđčĽŕë, ćčöĺ çŕ řĺěčđŕśĺ, ďëŕńňč÷íč ęŕíŕëč, ęëĺěĺ, řčíĺ çŕ ďđčęšó÷ŕę íĺóňđŕëíčő âîäîâŕ, ńčíĺ çŕ ďđčęšó÷ŕę çŕřňčňíčő âîäîâŕ, áđîĽĺâč çŕ îáĺëĺćŕâŕśĺ č ň.ä. |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě. ňđîďîëíč ăđĺáĺíŕńňč ďđĺęčäŕ÷ (1-0), 20Ŕ. |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě ZUDS 25/0.5Ŕ |   |   |   |   |
|   | 4 ęîě. Ľĺäíîďîëíč ŕóňîěŕňńęč îńčăóđŕ÷ C60N/16Ŕ, 10ęŔ, ęŕđŕęňĺđčńňčęŕ "C". |   |   |   |   |
|   | 4 ęîě. Ľĺäíîďîëíč ŕóňîěŕňńęč îńčăóđŕ÷ C60N/10Ŕ, 10ęŔ, ęŕđŕęňĺđčńňčęŕ "C". |   |   |   |   |
|   | 2 ęîě. Ľĺäíîďîëíč ŕóňîěŕňńęč îńčăóđŕ÷ C60N/6Ŕ, 10ęŔ, ęŕđŕęňĺđčńňčęŕ "C". |   |   |   |   |
|   | 5 ęîě. ňđîďîëíč ęîíňŕęňîđŕ 10Ŕ, Ui=230V, 50Hz, ńŕ 2 đŕäíŕ č 2 ěčđíŕ ďîěîžíŕ ęîíňŕęňŕ. |   |   |   |   |
|   | 5 ęîě ěîňîđíč çŕřňčňíč ďđĺęčäŕ÷, 400V, Ie-2Ŕ, It-(1-1.6)Ŕ, ňčď: GV2-ME 04, ńŕ ďîěîžíčě ęîíňŕęňčěŕ GV-AD1010, ďđîčçâîä ” SE  |   |   |   |   |
|   | 5 ęîě. Ńčăíŕëíŕ ńčĽŕëčöŕ çĺëĺíĺ áîĽĺ ńŕ íŕňďčńîě "RAD", çŕ 230V, AC. Ěîíňŕćŕ íŕ âđŕňŕ îđěŕíŕ. |   |   |   |   |
|   | 5 ęîě. Ńčăíŕëíŕ ńčĽŕëčöŕ öđâĺíĺ áîĽĺ ńŕ íŕďňčńîě "KVAR", çŕ 230V, ŔC. Ěîíňŕćŕ íŕ âđŕňŕ îđěŕíŕ. |   |   |   |   |
|   | 7 ęîě. Ľĺäíîďîëíč ăđĺáĺíŕńňč ďđĺęčäŕ÷ (1-0), 16Ŕ. |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě. ňđŕíńôîđěŕňîđ 230V/24V, ŔC. 100VŔ çŕ ěîíňŕćó íŕ DIN řčíĺ. |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě. ěîíîôŕçíŕ óňč÷íčöŕ ńŕ ďîęëîďöĺě ěîíňčđŕíŕ íŕ áî÷íîĽ ńňđŕíč îđěŕíŕ |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě. ňđîôŕçíŕ óňč÷íčöŕ ńŕ ďîęëîďöĺě ěîíňčđŕíŕ íŕ áî÷íîĽ ńňđŕíč îđěŕíŕ |   |   |   |   |
|   | 1 ęîě ďđčęšó÷íčöŕ 24V ńŕ ďîęëîďöĺě ěîíňčđŕíŕ íŕ áî÷íîĽ ńňđŕíč îđěŕíŕ |   |   |   |   |
|   | 0.5 ě. áŕęŕđíŕ, îáîĽĺíŕ ńŕáčđíčöŕ 30x5 ěě (çŕřňčňíŕ ńŕáčđíčöŕ) |   |   |   |   |
|   | îńňŕëč ńčňŕí íĺńďĺöčôčöčđŕí ěŕňĺđčĽŕë : áŕęŕđíĺ ńŕáčđíčöĺ, ęŕáëîâńęĺ óâîäíčöĺ č ńňîďčöĺ, ďîňďîđíč čçîëŕňîđč, çŕâđňśĺâč, ďđčęšó÷íĺ ńňĺçŕšęĺ č ńë. |   |   |   |   |
|   | Ęîěďëĺňíî ńŕ ńâčě ďîňđĺáíčě đŕäîě č ěŕňĺđčĽŕëîě č óâĺçčâŕśĺě îđěŕíŕ . | ęîě | 1 |   |   |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ 3:** |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| **4.** | **ÍÎŃŔ×Č ĘŔÁËÎÂŔ Č ÖĹÂČ** |   |   |   |   |
| 4.1. | Čńďîđóęŕ č ěîíňŕćŕ ďĺđôîđčđŕíîă íîńŕ÷ŕ ęŕáëîâŕ PNK100 íŕ îäăîâŕđŕĽóžĺ ęîíçîëĺ ďî çčäó.  |   |   |   |   |
|  | Ďëŕžŕ ńĺ ďî äóćíîě ěĺňđó. | ě | 12 |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| 3.2. | ĎÂÖ ÖĹÂČ |   |   |   |   |
|   | Čńďîđóęŕ, ňđŕíńďîđň č óăđŕäśŕ äîëĺ íŕâĺäĺíčő îĽŕ÷ŕíčő ăčáščâčő ĎÂÖ öĺâč çŕ çŕřňčňó ęŕáëîâŕ îä ďîňđîřŕ÷ŕ äî đĺăŕëŕ č číńňŕëŕöčîíčő ĎÂÖ ęŕíŕëčöŕ ďî çčäó. |   |   |   |   |
|   | Ďëŕžŕ ńĺ ďî ěĺňđó äóćíîě: |   |   |   |   |
|   | ęŕíŕëčöŕ 16x16ěě | ě | 25 |   |   |
|   | ęŕíŕëčöŕ 20x25ěě | ě | 10 |   |   |
|   | ęŕíŕëčöŕ 20x40ěě áĺçőŕëîăĺíŕ óíŕ çčäó ôčńęóëňóđíĺ ńŕëĺ | ě | 20 |   |   |
|   | Ô16ěě | ě | 9 |   |   |
|   | Ô13,5ěě | ě | 3 |   |   |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ 4:** |   |   |   |   |
| **5** | **ĘŔÁËÎÂČ** |   |   |   |   |
|   | ÎĎŘŇĹ: ĎîçčöčĽĺ îáóőâŕňŕĽó čńďîđóęó, ňđŕíńďîđň, ńęëŕäčřňĺśĺ íŕ ăđŕäčëčřňó, ďîëŕăŕśĺ ęŕáëîâŕ íŕ óíŕďđĺä ďđčďđĺěšĺíĺ ęŕáëîâńęĺ đĺăŕëĺ, čçđŕäó ęŕáëîâńęčő çŕâđřĺňŕęŕ č ďîâĺçčâŕśĺ, čńďčňčâŕśĺ, ďóřňŕśĺ ďîä íŕďîí č ăŕđŕíňíč đîę ďđĺěŕ Óăîâîđó ńŕ Číâĺńňčňîđîě |   |   |   |   |
| 5.1. | Ęŕáëîâč çŕ íŕďŕĽŕśĺ ěîňîđŕ ďóěďč, ăîđčîíčęŕ, ęîňëŕ ,îďđĺěĺ äĺňĺęöčĽĺ ăŕńŕ č ńë., ďîëŕćó ńĺ íŕ óíŕďđĺä ďîńňŕâšĺíčě ďĺđôîđčđŕíčě ęŕáëîâńęčě đĺăŕëčěŕ č óâó÷ĺíčě ó çŕřňčňíĺ îĽŕ÷ŕíĺ ĎÂÖ öĺâč îä đĺăŕëŕ äî óâîäŕ ó ďňđîřŕ÷. |   |   |   |   |
|   | Ęŕáëîâč ńó ňčďŕ č ďđĺńĺęŕ ęŕęî ńëĺäč ńŕ áŕęŕđíčě ćčëŕěŕ č čçîëŕöčĽîě îä óěđĺćĺíîă ďîëčĺňčëĺíŕ: |   |   |   |   |
|   | PPÎÎ-Y 4x1.5ěě2  | ě | 8 |   |   |
|   | PPÎÎ-Y 3x1.5ěě2  | ě | 42 |   |   |
|   | N2XH-Ł 3x1,5 ěě2 | ě | 24 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 5.2. | Ęŕáëîâč çŕ íŕďŕĽŕśĺ ńâĺňčšęč č ďđčęšó÷íčöŕ ďîëŕćó ďî çčäó íŕ îńňîĽíĺ îáóĽěčöĺ. |   |   |   |   |
|   | Ęŕáëîâč ńó ňčďŕ č ďđĺńĺęŕ ęŕęî ńëĺäč ńŕ áŕęŕđíčě ćčëŕěŕ č čçîëŕöčĽîě îä ĎÂÖ ěŕńĺ: |   |   |   |   |
|   | PP00-Y 3x1,5 ěě2 | ě | 16 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ 5:** |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
| **6** | **ŃÂĹŇČŠĘĹ** |   |   |   |   |
| 6.1. | Íŕäăđŕäíŕ ńâĺňčšęŕ ńŕ äâĺ ôëóî öĺâč Ň16 îä 36W, ńŕ ĺëĺęňđîíńęčě áŕëŕńňîě ó äóî ńďîĽó çŕ ěîíňŕćó íŕ ďëŕôîí ęîňëŕđíčöĺ. Ńâĺňčšęŕ Ľĺ ó çŕřňčňč ČĎ65, ńŕ îďŕëíčě äčôóçîđîě. |   |   |   |   |
|   | Ńâĺňčšęŕ Ľĺ ńëč÷íŕ ňčďó: |   |   |   |   |
|   | ŇČŇŔN 236W "Buck". Čëč ńëč÷íŕ äđóăîă ďđîčçâîŕ÷ŕ. | ęîě | 2 |   |   |
| 6.2. | Ŕíňčďŕíč÷íĺ ńâĺňčšęĺ çŕ ěîíňŕćó íŕ çčä čçíŕä âđŕňŕ, č ó ďđŕâöó ęđĺňŕśŕ č çŕ óăđŕäśó ó ńďóřňĺí ďëŕôîí. Ó ńâĺňčšęó Ľĺ óăđŕĺíŕ Ľĺäíŕ ěčíč Fi öĺâ ńíŕăĺ 8W.  |   |   |   |   |
|   | Đĺćčě đŕäŕ ńâĺňčšęĺ Ľĺ ňđŕĽíî óęšó÷ĺśĺ.  |   |   |   |   |
|   | Ó ńâĺňčšęó ńó óăđŕĺíĺ NiCd áŕňĺđčĽĺ çŕ 1 ńŕň đŕäŕ ďî íĺńňŕíęó íŕďîíŕ. | ęîě | 1 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ 6:** |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
| **7** | **ČÍŃŇŔËŔÖČŁŔ ÓÇĹĚŠĹŚŔ ĚĹŇŔËÍČŐ ĚŔŃŔ**  |   |   |   |   |
| 7.1. | **ČçĽĺäíŕ÷ĺśĺ ďîňĺíöčĽŕëŕ**. Čńďîđóęŕ č ěîíňŕćŕ íŕ çčäó ęîňëŕđíčöĺ ďîöčíęîâŕíĺ ňđŕęĺ Fe/Zn 20x3 ěě, çŕ ďîâĺçčâŕśĺ ěĺňŕëíčő ěŕńŕ. ĎîçčöčĽŕ îáóőâŕňŕ č âĺçó ńŕ ďîńňîĽĺžčě óçĺěščâŕ÷ĺě. |   |   |   |   |
|   | Ňđŕęŕ ńĺ ďîńňŕâšŕ íŕ ďîňďîđŕěŕ çŕ ňđŕęó JUS.N.B4.925-P îáëčęŕ B çŕ óăđŕäśó ó çčä îä áĺňîíŕ. Äóćčíŕ ďîňďîđĺ 100 ěě. ŃďŕĽŕśĺ ęđŕĽĺâŕ ňđŕęĺ îńňâŕđčňč óęđńíčě ęîěŕäîě JUS N. B4. 936 ęîě 6 |   |   |   |   |
|   | Ďëŕžŕ ńĺ ęîěďëĺň ďî ěĺňđó óăđŕĺíĺ ňđŕęĺ. | ě | 12 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 7.2. | Čńďîđóęŕ č ďîńňŕâšŕśĺ ďđîâîäíčęŕ P/F 1x10ěě2 çŕ ďđĺěîřňĺśĺ ńďîĽĺâŕ íŕ öĺâíčě č ęŕíŕëńęčě číńňŕëŕöčĽŕěŕ (ěóôîâŕ, âĺíňčëŕ, ôëĺęńčáčëíčő âĺçŕ čňä.), ęŕî č íŕ ęŕáëîâńęčě ďîëčöŕěŕ. Ďđîâîäíčę Ľĺ íŕ îáŕ ęđŕĽŕ îďđĺěšĺí ńŕ ęŕáëîâńęčě ńňîďčöŕěŕ. ŃďîĽĺâĺ îńňâŕđčňč çŕâđňśĺâčěŕ ńŕ ěŕňčöŕěŕ č ęŕíźŕńňčě ďîäëîřęŕěŕ. |   |   |   |   |
|   | Ďđîńĺ÷íŕ äóćčíŕ ďî ńďîĽó Ľĺ 0,5ě. |   |   |   |   |
|   | Ďëŕžŕ ńĺ ęîěďëĺň ďî ńďîĽó. | ęîě. | 8 |   |   |
| 7.3. | Čńďîđóęŕ č ďîńňŕâšŕśĺ ďîä Ľĺäŕí âčĽŕę č ěŕňčöó ďđčđóáíč÷ęîă ńďîĽŕ çóď÷ŕńňĺ ďîäëîřęĺ çŕ ďđĺěîřňĺśĺ ńďîĽŕ. ŃďîĽ íŕęîí ěîíňŕćĺ âčäíî îáĺëĺćčňč ôŕđáŕśĺě öđâĺíîě áîĽîě.  | ęîě | 24 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ 7:** |   |   |   |   |
| **8** | **ÄĹŇĹĘÖČŁŔ ĂŔŃŔ** |   |   |   |
| 8.1. | Čńďîđóęŕ č ěîíňŕćŕ ńčăíŕëíĺ öĺíňđŕëĺ çŕ äĺňĺęöčĽó ăŕńŕ ''MINAL'' Áĺîăđŕä GDS-1 ńŕ äĺňĺęňîđńęîě ńîíäîě çŕ ďđčđîäíč ăŕń ó çŕřňčňč Ĺxĺ IIŔ Ň3.Ęîěďëĺň ěŕňĺđčĽŕë č đŕä  | ęîě | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 8.2. | Čńďîđóęŕ č ďîëŕăŕśĺ ďđîâîäíčęŕ NHXHX FĹ180/Ĺ90 3x1,5 ěě2 îä ńčăíŕëíĺ öĺíňđŕëĺ äî äĺňĺęňîđŕ ăŕńŕ ďîëŕăŕíŕăîă ó číńňŕëŕöčîíĺ ĎÂÖ ęŕíŕëčöĺ. | ě | 12 |   |   |
|   | **ÓĘÓĎÍÎ7:** |   |   |   |   |
| **9** | **ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ Č ĎĐĹÄŔŁŔ ČÍŃŇŔËŔÖČŁŔ ČÍÂĹŃŇČŇÎĐÓ** |   |   |   |
| 9.1. | Íŕęîí çŕâđřĺíîă đŕäŕ íŕ čçâîĺśó íŕďđĺä íŕâĺäĺíčő číńňŕëŕöčĽŕ čçâîŕ÷ đŕäîâŕ Ľĺ äóćŕí čçâđřčňč: |   |   |   |   |
|   |  - ÷čřžĺśĺ ďđîńňîđčĽŕ îä řóňŕ č îäíîřĺśĺ čńňîă âŕí îáĽĺęňŕ. |   |   |   |   |
|   | Ďî çŕâđřĺňęó ďđĺăëĺäŕ čçâĺäĺíčő đŕäîâŕ čçâđřčňč ńâŕ ďîňđĺáíŕ ďđîďčńčěŕ ďđĺäâčäĽĺíŕ čńďčňčâŕśŕ ęŕî: |   |   |   |   |
|  |  - ěĺňĺśĺ îňďîđŕ čçîëŕöčĽĺ ęŕáëîâŕ, ĺëĺęňđî îďđĺěĺ č óđĺŕĽŕ ďîĽĺäčíŕ÷íĺ č öĺëîęóďíî čçâĺäĺíĺ číńňŕëŕöčĽĺ  |   |   |   |   |
|  |  - čńďčňčâŕśĺ ôóíęöčîíŕëíîńňč ďîĽĺäčíčő óđĺŕĽŕ č îďđĺěĺ ęŕî č ôóíęöčîíŕëíîńňč öĺëîęóďíĺ číńňŕëŕöčĽĺ, |   |   |   |   |
|  |  - čńďčňčâŕśĺ çŕřňčňĺ îä äîäčđíîă íŕďîíŕ ó číńňŕëŕöčĽč, |   |   |   |   |
|  |  - ěĺđĺśĺ ďŕäîâŕ íŕďîíŕ íŕ ďđčęšó÷ęó ďîňđîřŕ÷ŕ |   |   |   |   |
|  |  - ěĺđĺśĺ ďđĺëŕçíčő îňďîđŕ óçĺěšĺśŕ č ńëč÷íî. |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  | Íŕęîí čçâđřĺíčő ěĺđĺśŕ čçâîŕ÷ žĺ íŕďđŕâčňč ďđîňîęîë č äîńňŕâčňč Číâĺńňčňîđó ńâĺ ďîňđĺáíĺ ŕňĺńňĺ óç îâĺđó äîáčĽĺíčő âđĺäíîńňč. |   |   |   |   |
|  | Çŕ ńâĺ čçâĺäĺíĺ đŕäîâĺ č óăđŕäĽĺíč ěŕňĺđčĽŕë ęîĽč Ľĺ ńŕě íŕáŕâčî çŕ ďîňđĺáĺ čçâîĺśŕ îâĺ číńňŕëŕöčĽĺ čçâîŕ÷ đŕäîâŕ Ľĺ îáŕâĺçŕí äŕňč ďčńěĺíó ăŕđŕíöčĽó ó ńęëŕäó ńŕ âŕćĺžčě ďđîďčńčěŕ ŁÓŃ-ó č ďîńňîĽĺžčě óăîâîđĺíčě îáŕâĺçŕěŕ. |   |   |   |   |
|  | Čçäŕâŕśĺ ńâčő ďîňđĺáíčő óďóňńňŕâŕ çŕ ęŕńíčĽĺ îäđćŕâŕśĺ Ľĺ ňŕęîäĽĺ îáŕâĺçŕ ČçâîäĽŕ÷ŕ. |   | 1 |   |   |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ9:** |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
|  | **Đ Ĺ Ę Ŕ Ď Č Ň Ó Ë Ö Č Ł Ŕ** |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
|   | **ĐĹĘŔĎČŇÓËŔÖČŁŔ ĹËĹĘŇĐÎ ĐŔÄÎÂŔ :** |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
| **1** | **ÄĹĚÎÍŇŔĆŔ ĎÎŃŇÎŁĹŽĹ ČÍŃŇŔËŔÖČŁĹ** |   |   |   |  |
| **2** | **ÍÓĆÍÎ ČŃĘŠÓ×ĹŚĹ** |  |  |  |  |
| **3** | **ĐŔÇÂÎÄÍČ ÎĐĚŔÍ ĘÎŇËŔĐÍČÖĹ** |  |  |  |  |
| **4** | **ÍÎŃŔ×Č ĘŔÁËÎÂŔ Č ÖĹÂČ** |  |  |  |  |
| **5** | **ĘŔÁËÎÂČ** |  |  |  |  |
| **6** | **ŃÂĹŇČŠĘĹ** |  |  |  |  |
| **7** | **ČÍŃŇŔËŔÖČŁŔ ÓÇĹĚŠĹŚŔ ĚĹŇŔËÍČŐ ĚŔŃŔ**  |  |  |  |  |
| **8** | **ÄĹŇĹĘÖČŁŔ ĂŔŃŔ** |  |  |  |  |
| **9** | **ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ Č ĎĐĹÄŔŁŔ ČÍŃŇŔËŔÖČŁŔ ČÍÂĹŃŇČŇÎĐÓ** |  |  |  |  |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ :** |  |  |  |  |
|  | **ĎÄÂ20%:** |  |  |  |  |
|  | **ÓĘÓĎÍÎ :** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Ŕ. ŃĎÎŠÍŔ ŃŔÍČŇŔĐÍŔ ĘŔÍŔËČÇŔÖČŁŔ** |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   | **I.      ÇĹĚŠŔÍČ ĐŔÄÎÂČ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
| 1. | Čńęîë÷ĺśĺ ňđŕńĺ ńďîšíĺ ńŕíčňŕđíĺ ęŕíŕëčçŕöčĽĺ ńŕ äŕâŕśĺě ďîňđĺáíîă ěŕňĺđčĽŕëŕ č đŕäíĺ ńíŕăĺ. |   |   |   |   |
|   |   | ě1 | 9.90 |   |   |
| 2. | Ěŕřčíńęč č đó÷íč čńęîď çĺěšĺ ó çĺěščřňó II ęŕňĺăîđčĽĺ çŕ đîâîâĺ ęŕíŕëčçŕöčĽĺ ńŕ čçáŕöčâŕśĺě çĺěšĺ 1 ě îä čâčöĺ đîâŕ. Řčđčíŕ čńęîďŕ Ľĺ 0,8 ě, äîę Ľĺ ďđîńĺ÷íŕ äóáčíŕ čńęîďŕ 1,22 ě. Đîâîâĺ îáŕâĺçíî ďîäóďđĺňč. Îáđŕ÷óí ďî ě3. |   |   |   |   |
|   |   | ě3 | 6.34 |   |   |
| 3. | Íŕáŕâęŕ, äîâîç č đŕçŕńňčđŕśĺ ěŕĽäŕíńęîă ďĺńęŕ ó đîâîâĺ čńďîä 10 cm č îęî č čçíŕä öĺâîâîäŕ 30 cm. Îáđŕ÷óí ďî ě3. |   |   |   |   |
|   |   | ě3 | 3.96 |   |   |
| 4. | Çŕňđďŕâŕśĺ đîâîâŕ çĺěšîě čç čńęîďŕ ó ńëîĽĺâčěŕ îä ďî 20 cm. Ďđâč ńëîĽ ňđĺáŕ äŕ Ľĺ đŕńňđĺńčň, ŕ îńňŕëč íŕáčĽĺíč äî ďóíĺ çáčĽĺíîńňč. Îáđŕ÷óí ďî ě3. |   |   |   |   |
|   |   | ě3 | 2.38 |   |   |
| 5. | Îäâîç çĺěšĺ íŕ äŕščíó 3 ęě. ęîĺôčöčĽĺíň đŕńňđĺńčňîńňč ę=1,15 |   |   |   |   |
|   |   | ě3 | 4.55 |   |   |
| 7. | Íŕâŕâęŕ, äîďđĺěŕśĺ, ěîíňŕćŕ č äĺěîíňŕćŕ ďîäăđŕäĺ çŕ âđĺěĺ čçâîĺśŕ đŕäîâŕ ó đîâó.  |   |   |   |   |
|   |   | ě2 | 19.80 |   |   |
| 8. | Řëčöîâŕśĺ ňĺđĺíŕ íŕ ňđŕńč áóäóžĺ ęŕíŕëčçŕöčĽĺ çŕ óňâđčâŕśĺ äŕ ëč íŕ ďđĺäâčĺíîĽ ňđŕńč íĺ ďîńňîĽĺ íč Ľĺäíĺ äđóăĺ číńňŕëŕöčĽĺ ęîĽĺ ńó ńĺ íŕ îńíîâó ďîńňîĽĺžĺ äîęóěĺíňŕöčĽĺ č ńňŕśŕ íŕ ëčöó ěĺńňŕ ěîăëŕ óňâđäčňč. Ó ńëó÷ŕĽó äŕ ńĺ íŕčĺ íŕ íĺęĺ ďîńňîĽĺžĺ číńňŕëŕöčĽĺ íŕ ëöčó ěĺńňŕ ďđĺěŕ íŕëîăó íŕäçîđŕ ńĺ âđřč čçěĺřňŕśĺ ňđŕńĺ číńňŕëŕöčĽĺ.  |   |   |   |   |
|   |   | ęďë | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **II.      ÁĹŇÎÍŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Čçđŕäŕ đĺâčçčîíčő âîäîíĺďđîďóńíčő řŕőňîâŕ îä ŕđěčđŕíîă áĺňîíŕ äĺáščíŕ çčäîâŕ Ľĺ d= 10 cm ńŕ óăđŕĺíčě ďĺśŕëčöŕěŕ č ěîíňŕćîě ăîđśĺ ŕđěčđŕíî áĺňîíńęĺ ďëî÷ĺ MB 30 d= 15 cm. Ó ăîđśó ďëî÷ó ńĺ óăđŕóĽĺ ëčâĺíî ăâîçäĺíč ďîęëîďöč F 600 ěě çŕ ëŕęî îďňĺđĺžĺśĺ, ńŕ îňâîđčěŕ çŕ âĺíňčëŕöčĽó. Ďîç. îáóőâŕňŕ č čçđŕäó äîśĺă äĺëŕ řŕőňĺ îä áĺňîíŕ MB 20 ńŕ ôîđěčđŕśĺě ęčíĺňĺ. Óíóňđŕřśĺ ěĺđĺ řŕőňŕ ńó 0,6 0x 0,6 ě. Ńâĺ ęîěďëĺňíî ďëŕžŕ ńĺ ďî ęîě. Óěĺńňî ďđĺäâčĺíčő ěîăó ńĺ ďđčěĺíčňč č äđóăŕ÷čĽŕ đĺřĺśŕ řŕőňîâŕ óç óńëîâ äŕ ńĺ ďđčáŕâč ńŕăëŕńíîńň ďđîĽĺęňŕíňŕ čëč íŕäçîđŕ, čńďîřňóĽó óíóňđŕřśĺ äčěĺíçčĽĺ č îáĺçáĺäč ńňŕňč÷ęŕ ńňŕáčëíîńň č âîäîíĺďđîďóńíîńň řŕőňŕ. |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **III.      ĚÎÍŇŔĆÍČ ĐŔÄÎÂČ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Íŕáŕâęŕ, čńďîđóęŕ č óăđŕäśŕ ĎÂÖ - ÓĘÖ ęŕíŕëčçŕöčîíčő öĺâč íŕ ăîňîâó ďđčďđĺěšĺíó ďîäëîăó ńŕ îäă. ńďîĽíčöŕěŕ. Ęîěďëĺňíî čçâĺäĺíî ńŕ ěŕňĺđčĽŕëîě č đŕäíîě ńíŕăîě ďëŕžŕ ńĺ ďî ě1. |   |   |   |   |
|   | ř 75 ěě | ě1 | 11.00 |   |   |
| 2. | Ńčňíč ďîňđîřŕí ěŕňĺđčĽŕë ęŕî řňî ńó âčĽöč, ěŕňčöĺ, áđčňâĺ, ďîäëîćíĺ ďëî÷čöĺ, č ńë. |   |   |   |   |
|   |   | ďŕóřŕëíî |   |   |   |
| 3. | Čçđŕäŕ ďđčęšó÷ęŕ íŕ ďîńňîĽĺžó ńĺďňč÷ęó Ľŕěó ńŕ čçđŕäîě îňâîđŕ íŕ çčäó ńĺďđč÷ęĺ Ľŕěĺ, ěîíňŕćîě ďđčęšó÷ęŕ ęŕî č çŕňâŕđŕśĺě ďđîäîđŕ ńŕ îáĺçáĺĺíîě âîäîíĺďđîďóříîžó čçěĺó öĺâč č çčäŕ Ľŕěĺ. Ęîěďëĺňíî čçâĺäĺíî ńŕ ńâčě ěŕňĺđčĽŕëîě č đŕäíîě ńíŕăîě. |   |   |   |   |
|   |   | ęďë | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **IV.      ÎŃŇŔËČ ĐŔÄÎÂČ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Čńďčňčâŕśĺ čńďđŕâíîńňč ďîëîćĺíĺ ęŕíŕëčçŕöčîíĺ ěđĺćĺ ďîä ďđčňčńęîě îä 0,2 áŕđŕ. Čńďčňčâŕśĺ îáŕâčňč ó ďđčńóńňâó íŕäçîđíîă îđăŕíŕ č ńŕ÷číčňč çŕďčńíčę ęîĽč žĺ ńëóćčňč ęŕî äîęóěĺíňŕöčĽŕ ďđčëčęîě ňĺőíč÷ęîă ďđčĽĺěŕ îáĽĺęňŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě1. |   |   |   |   |
|   |   | ě1 | 11.00 |   |   |
| 2. | Îáĺçáĺĺśĺ čńęîďŕíîă đîâŕ ńčăíŕëíčě ňđŕęŕěŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě1. |   |   |   |   |
|   |   | ě1 | 11.00 |   |   |
| 3. | Ňđîřęîâč ăĺîäĺňńęîă ńíčěŕśŕ ďîëîćĺíĺ ęŕíŕëčçŕöčîíĺ ěđĺćĺ č óíîřĺśĺ ó ęŕňŕńňŕđ ďîäçĺěíčő číńňŕëŕöčĽŕ. Đŕäîâĺ čçâîäč îâëŕřžĺíŕ đŕäíŕ îđăŕíčçŕöčĽŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě1. |   |   |   |   |
|   |   | ě1 | 9.90 |   |   |
| 4. | Íĺďđĺäâčĺíč đŕäîâč, ďîçčöčĽŕ îáóőâŕňŕ îáĺçáĺĺśĺ čëč čçěĺřňŕśĺ ďđĺďđĺęŕ ęŕî řňî ńó ďîäçĺěíĺ číńňŕëŕöčĽĺ č ńëč÷íî řňî ńĺ íčĽĺ ěîăëî óňâđäčňč ďđčĽĺ ďî÷ĺňęŕ čçâîĺśŕ đŕäîâŕ. Ęŕäŕ ńĺ óňâđäč ňŕ÷ŕí ďîëîćŕĽ ďîäçĺěíčő číńňŕëŕöčĽŕ, ďîňđĺáíî Ľĺ áëŕăîâđĺěĺíî čçâđřčňč çŕřňčňó číńňŕëŕöčĽŕ čëč śčőîâî čçěĺřňŕśĺ. Ňđîřęîâĺ îňęđčâŕśŕ, îáĺçáĺĺśĺ číńňŕëŕöčĽŕ č śčőîâîă čçěĺřňŕśŕ ó đîâó, ęŕî č îáíîâŕ îřňĺžĺíĺ ńčăíŕëčçŕöčĽĺ ďŕäŕĽó íŕ ňĺđĺň îâĺ ďîçčöčĽĺ. |   |   |   |   |
|   | ďî ńňâŕđíî čçâĺäĺíčě đŕäîâčěŕ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **Ŕ –** ĐĹĘŔĎČŇÓËŔÖČŁŔ  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | I.      ÇĹĚŠŔÍČ ĐŔÄÎÂČ |   |   |   |   |
|   | II.      ÁĹŇÎÍŃĘČ ĐŔÄÎÂČ |   |   |   |   |
|   | III.      ĚÎÍŇŔĆÍČ ĐŔÄÎÂČ |   |   |   |   |
|   | IV.      ÎŃŇŔËČ ĐŔÄÎÂČ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ: |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **Á. ÓÍÓŇĐŔŘŚĹ ČÍŃŇŔËŔÖČŁĹ** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **I. ĎĐČĎĐĹĚÍÎ ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Äĺěîíňŕćŕ ďîńňîĽĺžĺ číńňŕëŕöčĽĺ îęî öĺâč ňîďëîâîäŕ ó ńëîáîäíîě ďđîńňîđó čçěĺó ęîňëŕđíčöĺ č ńŕëĺ çŕ ôčçč÷ęî âŕńďčňŕśĺ. Óęóďíŕ äóćčíŕ čçîëŕöčĽĺ ęîĽŕ ńĺ ńęčäŕ Ľĺ cca 40 cm č îáóőâŕňŕ äâĺ öĺâč ř 40 ěě.  |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
| 2. | Ěîíňŕćŕ čçîëŕöčĽĺ îęî ńęëîďŕ 4 öĺâč ďđĺ÷íčęŕ ř 65 ěě, äâĺ ř 40 ěě č ř 15 ěě. ČçîëŕöčĽŕ ńĺ ńŕńňîĽč îä ńëîĽŕ ěčíĺđŕëíĺ âóíĺ îä 10 cm č Ŕë ëčěŕ 0,5 ěě. Óęóďíŕ äóćčíŕ čçîëŕöčĽĺ Ľĺ 0,4 ě. Îáđŕ÷óí ďî ęîěŕäó čçîëŕöčĽĺ |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
| 3.  | Čçđŕäŕ îňâîđŕ áóřĺśĺě ęđîç ďîńňîĽĺžĺ ńďîšíĺ çčäîâĺ, č íŕęîí ěîíňŕćĺ öĺâîâîäŕ çŕňâŕđŕśĺ čńňčő ńŕ ńâčě ďîďđŕâęŕěŕ č âđŕžŕśĺě ó ďđâîáčňíî ńňŕśĺ  |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 5.00 |   |   |
| 4. | ĐŕçáčĽŕśĺ ďîäîâŕ ó óëŕçíîě ńňĺďĺíčřňó çŕ ěîíňŕćó âîäîâäíĺ öĺâč ó řčđčíč îä 0,5 ě č čńęîď đîâŕ çŕ ďîëŕăŕśĺ öâĺâîäŕ íŕ äóáčíč îä 0,8 ě. Íŕęîí ěîíňŕćĺ öĺâîâîäŕ ďđîńňîđ ó đîâî ńĺ ďîďóśŕâŕ ńŕ ďĺńęîě č âđŕžŕ ńĺ ó ďđâîáčňíî ńňŕśĺ ńŕ čçđŕäîě áĺňîíńęĺ ďëî÷ĺ ó äĺáščíč îä 10 cm č âđŕžŕśĺě ďîäŕíĺ îáëîăĺ ó ďđâîáčňíî ńňŕśĺ. |   |   |   |   |
|   |   | ě2 | 1.70 |   |   |
| 5. | ĐŕçáčĽŕśĺ ďîäîâŕ ó ęîňëŕđíčöč ó řčđčíč îä 0,5 ě çŕ ěîíňŕćó ęŕíŕëčçŕöčîíîă îäâîäŕ č čńęîď đîâŕ çŕ ďîëŕăŕśĺ öâĺâîäŕ íŕ äóáčíč îä 0,4 ě. Íŕęîí ěîíňŕćĺ öĺâîâîäŕ ďđîńňîđ ó đîâî ńĺ ďîďóśŕâŕ ńŕ ďĺńęîě č âđŕžŕ ńĺ ó ďđâîáčňíî ńňŕśĺ ńŕ čçđŕäîě áĺňîíńęĺ ďëî÷ĺ ó äĺáščíč îä 10 öě č âđŕžŕśĺě ďîäŕíĺ îáëîăĺ ó ďđâîáčňíî ńňŕśĺ.  |   |   |   |   |
|   |   | ě2 | 3.30 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **II. ÂÎÄÎÂÎÄ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ăëŕâíîă ďđîďóńíčő âĺíňčëŕ íŕ öĺâîâäó îä ÷ĺëč÷íî ďîöčíęîâŕíčő öĺâč. |   |   |   |   |
|   | ř 15 | ęîě | 1.00 |   |   |
| 2. | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ÷ĺëč÷íčő ďîöčíęîâŕíčő öĺâč çŕ óíóňđŕřśč đŕçâîä őčäđŕíňńęĺ ěđĺćĺ č ńŕíčňŕđíĺ ěđĺćĺ ńŕ ďîňđĺáíčě ôčňčíçčěŕ č îáóĽěčöŕěŕ, ęóęŕěŕ čëč ęîíçîëŕěŕ, čńďčňčâŕśĺě íŕ ďđčňčńŕę îä 10 áŕđ, őëîđčńŕśĺě č čńďčđŕśĺě öĺâîâîäŕ, řňĺěŕśĺě çčäîâŕ č ďđîáčĽŕśĺě ęîíńňđóęöčĽŕ č íŕęíŕäíîě ďîďđŕâęîě čńňčő. Âčäščâĺ äĺëîâĺ őčäđŕíňńęîă č ńŕíčňŕđíîă âîäŕ ďîňđĺáíî Ľĺ çŕřňčňč çŕřčňíîě áîĽîě ó äâŕ ďđĺěŕçŕ.  |   |   |   |   |
|   | ř 15 ěě | ě1 | 37.30 |   |   |
|   | ř 50 ěě  | ě1 | 1.00 |   |   |
|   | ř 65 ěě | ě1 | 30.50 |   |   |
| 3. | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ çčäíîă ďîćŕđíîă őčäđŕíňŕ - ďîćŕđíîă âĺíňčëŕ ó ěĺňŕëíîĽ ęóňčĽč âĺëč÷číĺ 50 x 50 x 12 cm ńŕ ëčěĺíčě âđŕňčěŕ ńíŕáäĺâĺíîĽ ňđĺâčđŕ öđĺâîě ř 52 ěě äóćčíĺ 15 ě č ěëŕçíčöŕěŕ ńŕ çŕńóíîě ďđĺ÷íčęŕ óńíčęŕ 12 ěě |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **III.      ĘŔÍŔËČÇŔÖČŁŔ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ĎÂÖ ęŕíŕëčçŕöčîíčő öĺâč ńŕ ďîňđĺáíčě ôŕçîíńęčě ęîěŕäčě, đĺâčçčĽŕěŕ, îáóĽěčöŕěŕ čëč ęîíçîëŕěŕ, čńďčňčâŕśĺě íŕ ďđčňčńŕę îä 2 ě âîäĺíîă ńňóáŕ, řňĺěŕśĺě çčäîâŕ č ďđîáčĽŕśĺě ęîíńňđóęöčĽŕ č íŕęíŕäíîě ďîďđŕâęîě čńňčő.  |   |   |   |   |
|   | ř 50 ěě | ě1 | 1.00 |   |   |
|   | ř 75 ěě | ě1 | 7.30 |   |   |
| 2. | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ őîđčçîíňŕëíîă ďîäíîă ńëčâíčęŕ îä ňâđäîă ĎÂÖ ěŕňĺđčĽŕëŕ. |   |   |   |   |
|   | ř 50 ěě  | ęîě  | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **IV.      ŃŔÍČŇŔĐČŁĹ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Íŕáŕâęŕ, čńďîđóęŕ č ěîíňŕćŕ ęîíçîëíîă ĺěŕĽëčđŕíîă óěčâŕîíčęŕ çŕ ďîňđĺáĺ ěŕřčíńęčő ďđîńňîđčĽŕ č ęîňëŕđíčöĺ îäëčâíîă âĺíňčëŕ, ńčôîíŕ ńŕ ăóěĺíčě ÷ĺďîě. Öĺíîě îáóőâŕžĺí č ěŕňĺđčĽŕë çŕ ěîíňŕćó.  |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
| 2. | Íŕáŕâęŕ, čńďîđóęŕ č ěîíňŕćŕ çčäíĺ ńŕ őîëĺíäĺđ ńëŕâčíîě çŕ ďóśĺśĺ ńčńňĺěŕ. Öĺíîě îáóőâŕžĺí č ěŕňĺđčĽŕë çŕ ěîíňŕćó. |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **Â.      ĐŔÇÍČ ĐŔÄÎÂČ** | Ľě | ęîë | Ľĺä öĺíŕ | öĺíŕ |
|   |   |   |   |   |   |
| 1. | Čńďčňčâŕśĺ čńďđŕâíîńňč ďîëîćĺíĺ ÷ĺëč÷íîďîöčíęîâŕíĺ ěđĺćĺ ďîä ďđčňčńęîě îä 10 áŕđŕ. Čńďčňčâŕśĺ îáŕâčňč ó ďđčńóńňâó íŕäçîđíîă îđăŕíŕ č ńŕ÷číčňč çŕďčńíčę ęîĽč žĺ ńëóćčňč ęŕî äîęóěĺíňŕöčĽŕ ďđčëčęîě ňĺőíč÷ęîă ďđčĽĺěŕ îáĽĺęňŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě1. |   |   |   |   |
|   |   | ě1 | 68.80 |   |   |
| 2. | Čńďčňčâŕśĺ čńďđŕâíîńňč ďîëîćĺíĺ ęŕíŕëčçŕöčîíĺ ěđĺćĺ ďîä ďđčňčńęîě îä 0.2 áŕđŕ. Čńďčňčâŕśĺ îáŕâčňč ó ďđčńóńňâó íŕäçîđíîă îđăŕíŕ č ńŕ÷číčňč çŕďčńíčę ęîĽč žĺ ńëóćčňč ęŕî äîęóěĺíňŕöčĽŕ ďđčëčęîě ňĺőíč÷ęîă ďđčĽĺěŕ îáĽĺęňŕ. Îáđŕ÷óí ďî ě1. |   |   |   |   |
|   |   | ě1 | 8.30 |   |   |
| 3. | Óçčěŕśĺ óçîđęŕ âîäĺ đŕäč ëŕáîđŕňîđčĽńęîă čńďčňčâŕśŕ, őĺěčĽńęŕ č áŕęňĺđčîëîřęŕ ŕíŕëčçŕ ďđĺ ňĺőíč÷ęîă ďđčĽĺěŕ îáĽĺęňŕ çŕ ńâŕęó ëŕěĺëó ďîńĺáíî. |   |   |   |   |
|   |   | ęîě | 1.00 |   |   |
| 4. | Čçđŕäŕ ďđčęšó÷ęŕ íŕ ďîńňîĽĺžó âîäîâîäíó č őčäđŕíňńęó ěđĺćó ó îáĽĺęňó. |   |   |   |   |
|   |   | ęďë | 2.00 |   |   |
| 5. | Ăđŕĺâčíńęč đŕäîâč âĺçŕíč çŕ ďîńňŕâšŕśĺ óíóňđŕřśĺă đŕçâîäŕ číńňŕëŕöčĽŕ âîäîâîäŕ č ęŕíŕëčçŕöčĽĺ ęŕî č řňĺěŕśĺ č ďđîáčĽŕśĺ çčäîâŕ ńŕ ďîďđŕâęîě čńňčő ęîĽč ńĺ íĺ íŕëŕçĺ ăîđĺ ďîěĺíóňčě ďîçčöčĽŕěŕ. |   |   |   |   |
|   |   | ďŕóřŕëíî |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **Á –** ĐĹĘŔĎČŇÓËŔÖČŁŔ  |   |   |   |   |
|   | I. ĎĐČĎĐĹĚÍÎ ÇŔÂĐŘÍČ ĐŔÄÎÂČ |   |   |   |   |
|   | II. ÂÎÄÎÂÎÄ |   |   |   |   |
|   | III.      ĘŔÍŔËČÇŔÖČŁŔ |   |   |   |   |
|   | IV.      ŃŔÍČŇŔĐČŁĹ |   |   |   |   |
|   | V.      ĐŔÇÍČ ĐŔÄÎÂČ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ: |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **ÇÁČĐÍŔ ĐĹĘŔĎČŇÓËŔÖČŁŔ** |   |   |   |   |
|   | Ŕ. ŃĎÎŠÍŔ ŃŔÍČŇŔĐÍŔ ĘŔÍŔËČÇŔÖČŁŔ |   |   |   |   |
|   | Á. ÓÍÓŇĐŔŘŚĹ ČÍŃŇŔËŔÖČŁĹ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ÓĘÓĎÍÎ: |   |   |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **ĎĐĹÄĚĹĐ Č ĎĐĹÄĐŔ×ÓÍ ĎÎŇĐĹÁÍČŐ ĐŔÄÎÂŔ, ÎĎĐĹĚĹ Č ĚŔŇĹĐČŁŔËŔ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **ÓÍÓŇĐŔŘŚŔ ĂŔŃÍŔ ČÍŃŇŔËŔÖČŁŔ** |  |  |
| Rb | Íŕçčâ | ŁĚ | Ęîë | Łĺä. öĺíŕ | Óęóďíî |
| 1 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ đĺăóëŕňîđŕ ďđčňčńęŕ ńŕ číňĺăđčńŕíčě ôčëňĺđîě č äâîńňđóęîě ěĺěáđŕíîě ó ęîěďëĺňó ńŕ đŕńňŕâščâčě íŕâîĽíčě ńďîĽĺâčěŕ  |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîäŕ÷: "Giuliani Anello" čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| Ňčď: **FSDC 20** |   |   |   |   |
| Ěŕęńčěŕëíč ďîňđĺáíč ďđîňîę: 20 Sě3/ő  |   |   |   |   |
| Óëŕçíč ďđčňčńŕę: 100 mbar |   |   |   |   |
| Ďîäĺřĺíč čçëŕçíč ďđčňčńŕę: 25 mbar |   |   |   |   |
| DN20 R3/4'' PN6 | ęîě | 2 |  |  |
| 2 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ôëĺęńčáčëíîă öđĺâŕ îä íĺđŕĽóžĺă ÷ĺëčęŕ čçđŕĺíîă ďđĺěŕ ŃĐĎŃ Ě.Ĺ3.530 |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîäŕ÷: "Forestcorp'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| ĚŕňĺđčĽŕë čçđŕäĺ: Č.4571 |   |   |   |   |
| Äĺáščíŕ çčäŕ: 0,25ěě |   |   |   |   |
| Äóćčíŕ: 500ěě |   |   |   |   |
| Đŕäíč ďđčňčńŕę: 25 mbar |   |   |   |   |
| DN25 Đ1'' PN0,1 | ęîě | 2 |  |  |
| 3 | Íŕáŕâęŕ č ďîńňŕâšŕśĺ ŕďŕđŕňŕ çŕ ăŕřĺśĺ ďîćŕđŕ |   |   |   |   |
| ňčď CÎ2-5 | ęîě | 1 |  |  |
| ňčď S-6 | ęîě | 2 |  |  |
| 4 | Čńďčňčâŕśĺ ÷âđńňîžĺ č íĺďđîďóńíîńňč óíóňđŕřśĺ ăŕńíĺ číńňŕëŕöčĽĺ  |   |   |   |   |
| Čńďčňíč ôëóčä: ęîěďđčěîâŕíč âŕçäóő čëč číĺđňíč ăŕń |   |   |   |   |
| Čńďčňíč ďđčňčńŕę çŕ čńďčňčâŕśĺ ÷âđńňîžĺ: 1,1 áŕđ |  |   |  |   |
| ŇđŕĽŕśĺ čńďčňčâŕśŕ: 15 ěčí |  |   |  |   |
| Čńďčňíč ďđčňčńŕę çŕ čńďčňčâŕśĺ íĺďđîďóńíîńňč: 110 ěáŕđ |  |   |  |   |
| ŇđŕĽŕśĺ čńďčňčâŕśŕ: 15 ěčí | ďřë |   |   |  |
|  |  |  |  | **ÓĘÓĎÍÎ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.2** | **ŇÎĎËÎÂÎÄÍŔ ČÍŃŇŔËŔÖČŁŔ Č ÄČĚÍĹ ÖĹÂČ** |  |  |
| Rb | Íŕçčâ | ŁĚ | Ęîë | Łĺä. öĺíŕ | Óęóďíî |
| 1 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ňĺđěîčçîëîâŕíĺ ňđîáđçčíńęĺ öčđęóëŕöčîíĺ ďóěďĺ çŕ ăđĺĽíó âîäó |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷: ''Wilo'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| ĚŕňĺđčĽŕë ęóžčřňŕ: ńčâč ëčâ |   |  |   |   |
| ĚŕňĺđčĽŕë âđŕňčëŕ: íĺđŕĽóžč ÷ĺëčę |   |  |   |   |
| ĚŕňĺđčĽŕë đŕäíîă ęîëŕ:ęîěďîçčňíŕ âëŕęíŕ |   |  |   |   |
| ĚŕňĺđčĽŕë ëĺćŕĽĺâŕ: ăđŕôčň |   |  |   |   |
| Ňĺěďĺđŕňóđŕ ôëóčäŕ: -10 äî 110°C |   |  |   |   |
| Ńňĺďĺí çŕřňčňĺ ěîňîđŕ: IP42 |   |  |   |   |
| Ňčď: **TOP-S 30/7** |   |  |   |   |
| ĎđîĽĺęňíč ďđîňîę: 1 ě3/h |   |  |   |   |
| Ďîňđĺáíč íŕďîđ ďđč ďđîĽĺęňíîě ďđîňîęó: 40 ęPŕ |   |  |   |   |
| Ĺë.ďđčęšó÷ŕę: 220V, 150W |   |  |   |   |
| DN25 R1'' PN6 | ęîě | 1 |  |  |
| 2 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ňđîęđŕęĺ đĺăóëŕöčîíĺ ńëŕâčíĺ ó ęîěďëĺňó ńŕ őîëĺíäĺđńęčě ďđčęšó÷öčěŕ |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷:''ECBĹ'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| Ňčď: **VRG 131** |   |  |   |   |
| ĘîĺôčöčĽĺíň ďđîňîęŕ: ęâń = 25 ě3/h |   |  |   |   |
| DN40 R6/4'' PN6 | ęîě | 1 |  |  |
| 3 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ŕňĺńňčđŕíîă îďđóćíîă âĺíňčëŕ ńčăóđíîńňč  |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷:''Calefi'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| Ďđčňčńŕę îňâŕđŕśŕ: 2,5 áŕđ |  |   |  |   |
| DN25 R1'' PN16 | ęîě | 2 |  |  |
| 4 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ íŕâîĽíĺ ęóăëŕńňĺ ńëŕâčíĺ |   |   |  |  |
| Ďđîčçâîŕ÷: ''Herc'' čëč ńëč÷íî |   |  |  |  |
| ĚŕňĺđčĽŕë ňĺëŕ: áđîíçŕ ďî EN 12165  |   |  |  |  |
| Çŕďňčâŕ÷ ęóăëĺ: PTFE |   |  |  |  |
| Çŕďňčâŕ÷ âđĺňĺíŕ: PTFE |   |  |  |  |
| Îďńĺă đŕäíĺ ňĺěďĺđŕňóđĺ: 0-150°C |   |  |  |  |
| DN40 R6/4'' PN6 | ęîě | 4 |  |  |
| 5 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ íŕâîĽíîă őâŕňŕ÷ŕ íĺ÷čńňîžĺ |   |   |  |  |
| Ďđîčçâîŕ÷: ''Herc'' čëč ńëč÷íî |   |   |  |  |
| ĚŕňĺđčĽŕë čçđŕäĺ ęóžčřňŕ:áđîíçŕ ďî EN 12165  |   |  |  |  |
| ĚŕňĺđčĽŕë čçđŕäĺ ôčëňĺđńęîă ńčňŕ:íĺđŕĽóžč ÷ĺëčę |   |  |  |  |
| Ôčíîžŕ ôčëňĺđńęîă ńčňŕ:600ě |   |  |  |  |
| DN40 R6/4'' PN6 | ęîě | 1 |  |  |
| 6 | Čçđŕäŕ č ěîíňŕçŕ íîâčő äčěíčő öĺâč îáŕ ăŕńíŕ ęîňëŕ ńŕńňŕâšĺíčő îä ôŕáđč÷ęčő ĺëĺěĺíŕňŕ čçđŕĺíčő îä ÷ĺëč÷íîă ëčěŕ |   |   |   |   |
| Óíóňđŕřśč ďđĺ÷íčę äčěíĺ öĺâč: 200 ěě |   |   |   |   |
| Îďđĺěó ńŕ÷čśŕâŕĽó: |   |   |   |   |
| đŕâŕíč ńĺăěĺíňč  | ě | 9 |   |   |
| ęîëĺíî 90° | ęîě | 2 |   |   |
| ęîëĺíî 45° | ęîě | 1 |   |   |
| Íŕďîěĺíŕ: ďđĺ íŕđó÷čâŕśŕ ĺëĺěĺíŕňŕ ďđîâĺđčňč ěîăóžíîńň óăđŕäśĺ íŕ ëčöó ěĺńňŕ | ęďë | 1 |  |  |
| 7 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ áčěĺňŕëíîă ňĺđěîěĺňđŕ ó ęîěďëĺňó ńŕ ÷ŕóđîě |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷:''Wika'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| Îďńĺă ěĺđĺśŕ: 0 - 120°C | ęîě | 2 |  |  |
| 8 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ěŕíîěĺňđŕ ńŕ ńëŕâčíîě |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷:''Wika'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| Îďńĺă ěĺđĺśŕ: 0 - 6 áŕđ | ęîě | 2 |  |  |
| 9 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ âĺíňčëŕ çŕ ďóśĺśĺ č ďđŕćśĺśĺ |   |   |   |   |
| DN20 R3/4'' PN6 | ęîě | 2 |  |  |
| 10 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ ŕňĺńňčđŕíĺ ÷ĺëč÷íĺ áĺřŕâíĺ öĺâč ďđĺěŕ SRPS C.B5.221 |   |   |   |   |
| ĚŕňĺđčĽŕë čçđŕäĺ: Č.1212 |   |   |   |   |
| 48,3x2,6 (DN40) | ě | 30 |  |  |
| 11 | Ďîěîžíč ěŕňĺđčĽŕë çŕ ěîíňŕćó öĺâč (ăŕń, ôčňčíçč)  |   |   |   |   |
| 500% îä âđĺäíîńňč öĺâč | ďřë |   |   |  |
| 12 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ íîńŕ÷ŕ öĺâîâîäŕ čçđŕĺíčő îä ďîöčíęîâŕíčő ÷ĺëč÷íčő ďđîôčëŕ ńŕ ăóěĺíčě îáóĽěččöŕěŕ |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷: ''Hilti'' čëč ńëč÷íî | ęă | 10 |  |  |
| 13 | Žčřžĺśĺ č äâîńňđóęî ňĺěĺšíî ôŕđáŕśĺ öĺâč  |   |   |   |   |
|   | ě2 | 1 |  |  |
| 14 | Íŕáŕâęŕ č ěîíňŕćŕ čçîëŕöčîíîă ďëŕřňŕ äĺáščíĺ 13ěě ńŕ ďŕđíîě áđŕíîě |   |   |   |   |
| Ďđîčçâîŕ÷: ''Armacell'' čëč ńëč÷íî |   |   |   |   |
| Ňčď: Tubolit |   |   |  |   |
| DN40 | ě | 30 |  |  |
| 15 | Čçđŕäŕ č ěîíňŕçŕ íîâčő äčěíčő öĺâč îáŕ ăŕńíŕ ęîňëŕ ńŕńňŕâšĺíčő îä ôŕáđč÷ęčő ĺëĺěĺíŕňŕ čçđŕĺíčő îä ÷ĺëč÷íîă ëčěŕ |   |   |   |   |
| Óíóňđŕřśč ďđĺ÷íčę äčěíĺ öĺâč: 200 ěě |   |   |   |   |
| Îďđĺěó ńŕ÷čśŕâŕĽó: |   |   |   |   |
| đŕâŕíč ńĺăěĺíňč  | ě | 9 |   |   |
| ęîëĺíî 90° | ęîě | 2 |   |   |
| ęîëĺíî 45° | ęîě | 1 |   |   |
| Íŕďîěĺíŕ: ďđĺ íŕđó÷čâŕśŕ ĺëĺěĺíŕňŕ ďđîâĺđčňč ěîăóžíîńň óăđŕäśĺ íŕ ëčöó ěĺńňŕ | ęďë | 1 |  |  |
| 16 | Ďđĺăëĺä äčěśŕęŕ îä ńňđŕíĺ îâëŕřžĺíĺ äčěíč÷ŕđńęĺ ńëóćáĺ |   |   |   |   |
|   | ďŕóř |   |   |  |
| 17 | Őëŕäíŕ č ňîďëŕ ďđîáŕ ňîďëîâîäíĺ číńňŕëŕöčĽĺ ďîä ďđčňčńęîě âîäĺ îä 4 áŕđ ó ňđŕĽŕśó îä 24 h. |   |   |   |  |
|   | ďŕóř |   |   |  |
| 18 | Ďđčďđĺěíî çŕâđříč đŕäîâč č ňđŕíńďîđň |   |   |   |  |
|   | ďŕóř |   |   |  |
|  |  |  |  | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ĎĐŔŇĹŽČ ĂĐŔ€ĹÂČÍŃĘČ ĐŔÄÎÂČ** |  |  |  |  |
| Poz | Íŕçčâ | ŁĚ | Ęîë | Łĺä. öĺíŕ | Óęóďíî |
| 1 | Ńâč íĺîďőîäíč ăđŕĺâčíńęč đŕäîâč íŕ îňâŕđŕśó č çŕňâđŕŕśó ďîńňîĽĺžĺă áĺňîíńęîă ęŕíŕëŕ đŕäč ďîńňŕâšŕśŕ íîâîă ÷ĺëč÷íîă ňîďëîâîäŕ č äîâîćĺśĺ ňĺđĺíŕ ó ďđâîáčňíî ńňŕśĺ óęšó÷óĽóžč č ĺâĺíňóŕëíî ďîňđĺáíŕ áŕňîíčđŕśŕ. |   |   |   |   |
|   | ďŕóř |   |   |  |
|  |  |  |  | **ÓĘÓĎÍÎ:** |  |
|  |  |  |  | **ŃÂĹÓĘÓĎÍÎ** |  |
|  |  |  |  | **ĎÄÂ 20%** |  |
|  |  |  |  | **ŃÂĹÓĘÓĎÍÎ ŃŔ ĎÄÂ** |  |

**ÇÁČĐÍŔ ĐĹĘŔĎČŇÓËŔÖČŁŔ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Врста радова* | *Цена без ПДВ-а* |
| *Грађевински радови* |  |
| *Електроинсталатерски радови* |  |
| *Радови на водоводу и каснализацији* |  |
| *Машински радови* |  |
|  | *Укупно безПДВ-а* |  |
|  | *ПДВ 20%* |  |
|  | *Укупно са ПДВ-ом* |  |

*Место: Понуђач*

*Датум:*

***V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
	1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде *(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);*
5. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине *(чл. 75. ст. 2. Закона).*
	1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

* + - * 1. Кадровски капацитет:

 -Да има најмање по 1 ангажовано лице са одговарајућом лиценцом извођача радова за предметну набавку и то за грађевинске радове лиценца број 400 или 410, за електро радове лиценца број 450 и за машинске радове лиценца број 430.

* 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
	2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
1. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује **достављањем Изјаве** (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом*.*

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Čńďóśĺíîńň **äîäŕňíčő óńëîâŕ** çŕ ó÷ĺřžĺ ó ďîńňóďęó ďđĺäěĺňíĺ Ľŕâíĺ íŕáŕâęĺ, ďîíóŕ÷ äîęŕçóĽĺ:

1.) Кадровски капацитет се доказује:

-**Фотокопијом лиценце за извођача радова** за предметну набавку, за грађевинске радове, електро и машинске радове, које морају бити потписана и оверена оригинал печатом од стране власника исте. Уз наведену личну лиценцу, обавезно се прилаже **копија Потврде Инжењерске коморе Србије (ИКС)**, не старије од 12 месеци од дана пријема позива, да је одговорни извођач радова (чија је лична лиценца приложена), члан ИКС-а .

Лиценцу за одговорног извођача радова на горе описан начин мора да приложи понуђач и овлашћени члан у случају подношења заједничке понуде. Подизвођач не прилаже лиценцу ИКС-а.

Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

1) Понуђач

 2) члан групе

 \_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(заокружити тачку 1 или 2, навести назив понуђача или члана групе понуђача)*

у поступку јавне набавке мале вредности за Реконструкцију гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_

*[навести назив подизвођача]*

у поступку јавне набавке за Реконструкцију гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије*.*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**ČÇŁŔÂŔ ĎÎÍÓ€Ŕ×Ŕ ČËČ ×ËŔÍŔ ĂĐÓĎĹ**

**Î ĎÎŘŇÎÂŔŚÓ ĎĐÎĎČŃŔ Î ÇŔŘŇČŇČ ĆČÂÎŇÍĹ ŃĐĹÄČÍĹ,**

**Î ÇŔŘŇČŇČ ÍŔ ĐŔÄÓ Č ÇŔĎÎŘŠŔÂŔŚÓ Č ĎĐŔÂÓ ČÍŇĹËĹĘŇÓŔËÍĹ ŃÂÎŁČÍĹ**

У вези члана.75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

**И З Ј А В У**

1) Понуђач

 2) члан групе

 \_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(заокружити тачку 1 или 2, навести назив понуђача или члана групе понуђача)*

äŕ Ľĺ çŕ Ľŕâíó íŕáŕâęó ěŕëĺ âđĺäíîńňč đŕäîâŕ – Реконструкцију гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014, ďîřňîâŕî îáŕâĺçĺ ęîĽĺ ďđîčçčëŕçĺ čç âŕćĺžčő ďđîďčńŕ î çŕřňčňč íŕ đŕäó, çŕďîřšŕâŕśó ó óńëîâčěŕ đŕäŕ, çŕřňčňč ćčâîňíĺ ńđĺäčíĺ č äŕ ăŕđŕíňóĽĺ äŕ Ľĺ čěŕëŕö ďđŕâŕ číňĺëĺęňóŕëíĺ ńâîĽčíĺ.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН, Народног фронта 80, 21235 Темерин*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **радова – Реконструкцију гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 16. септембра 2014. године до 13 часова*.***

|  |
| --- |
| *Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана* (*нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник*). |

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

* опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима;
* рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
* предмет, цену и остале податке релевантне за закључење уговора;
* податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН, Народног фронта 80, 21235 Темерин*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **радова** – **Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **радова** – **Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку радова** – **Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **V** одељак **3**.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, **саставни део заједничке понуде мора бити споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **V** одељак **3**.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Начин плаћања:

Аванс: 30%

Остатак по испостављеној окончаној ситуацији.

***8.2.*** Захтев у погледу рока извођења радова

Рок почетка извођења радова: у року од 8 дана, почев од закључења уговора.

Рок извођења радова: 30 радних дана, почев од дана закључења уговора и увођења извођача у посао.

Место извођења –објекат школе на адреси Темерин, Новосадска 191.

**8.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

|  |
| --- |
| **I Понуђач је дужан да у понуди достави:** **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу, поред оригинал Потврде о регистрацији менице, понуђач мора доставити и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. **II Понуђач коме је додељен (само он)*:***Понуђач коме је додељен уговор је дужан да на дан потписивања уговора достави **средство финансијског обезбеђења** **за повраћај авансног плаћања** и то **бланко сопствену меницу**, која мора бити **евидентирана** у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење**, са назначеним износом у висини аванса (износ са ПДВ) и да је важност менице до коначног извршења уговора. Уз меницу мора бити достављена копија **картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Уколико се наведено не достави приликом закључења уговора, уговор неће бити потписан. **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:** Изабрани понуђач се обавезује да на дан примопредаје објекта преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје **у висини 5% од укупне вредности уговора,** без ПДВ-a сароком важења банкарске гаранције 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року*.* |

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail:* sekretar@parabolanet.com *или факсом на број 021/843-372* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 7/2014**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail sekretar@parabolanet.com, факсом на број 021/843-372или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова- Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ *:***  **Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупно цена без ПДВ-а  |  |
| Укупно цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Аванс: 30%Остатак по испостављеној окончаној ситуацији.   |
| Рок важења понуде | 30 дана од дана отварања понуда. |
| Рок извођења радова | 30 радних дана, почев од дана закључења уговора и увођења извођача у посао |
| Место извођења радова | Објекат школе на адреси Темерин, Новосадска 191 |

Датум Понуђач

 М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***VIII МОДЕЛ УГОВОРА***

 ОСНОВНА ШКОЛА

“ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН

Темерин, Народног фронта 80

Број:

Датум:

 У Г О В О Р

**за извођење радова на**

**Реконструкцији гасне котларнице у**

**објекту школе на адреси Новосадска 191**

 1. ОШ ‘‘Петар Кочић“ Темерин, Темерин, Народног фронта 80, ПИБ 100817907 (у

 даљем тексту: Наручилац), кога заступа директор Александра Мишковић, с једне

 стране и

2. Привредно друштво/ предузетник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр. \_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у даљем тексту Извођач ( уколико наступа самостално или са подизвођачем).

ИЛИ

Ако наступа у заједничкој понуди

Привредно друштво/овлашћени члан групе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отворен код пословне банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Члан групе ( назив привредног друштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отворен код пословне банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члан групе ( назив привредног друштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отворен код пословне банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члан групе ( назив привредног друштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отворен код пословне банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је: јавна набавка мале вредности радова – **РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ НА АДРЕСИ НОВОСАДСКА 191,** у свему према, главном пројекту, техничкој документацији, одобрењу за извођење посебне врсте радова на гасној котларници, конкурсној документацији и понуди понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 7/2014-мв, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог уговора.

Врста, количина и цена радова исказани су у предмеру радова, који заједно са понудом чине саставни део овог Уговора.

**2. ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА**

**Члан 2.**

1.Наручилац се обавезује да Извођача одмах, а најкасније у року од 8 дана по потписивању овог Уговора уведе у посао и да му преда локацију, оспособљену за извођење радова.

2. Наручилац се обавезује да по закључењу уговора именује Надзорни орган.

**3. ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА**

**Члан 3.**

 -Извођач је дужан, да све уговорене радове по овом уговору као и евентуалне додатне и допунске радове ( уз одговарајући поступак: писмени налог, утврђивање цене и рокова), изведе у свему према овим уговором, преузетим обавезама.

 -Све предметне радове Извођач је дужан да изведе са одговарајућом стручном радном снагом, квалитетним материјалом, стручно и солидно у квалитету ког прописују постојећи стандарди, нормативи, технички и законски прописи регулисани за поједине врсте радова. У цену радова урачунат је материјал и опрема коју набавља Извођач.

 -Извођач се обавезује да за радове које изведу његови подизвођачи, преузме све обавезе као да их је сам извео.

 -Извођач је дужан да се стриктно придржава рокова.

 -Извођач је дужан да са радовима по овом уговору отпочне одмах а најкасније у року од 8 дана од дана увођења извођача у посао.

 -Извођач је дужан да током извођења радова по овом уговору а у складу са постојећим законским прописима уредно и ажурно води грађевинску књигу у два примерка и осталу законом и техничким прописима прописану документацију, која се односи на реализацију овог уговора.

 -Извођач је дужан да за све време извођења радова спроводи законом прописане мере заштите и сигурности радника и пролазника.

 -Извођач је дужан да током извођења радова, исте чува и пази до њихове примопредаје.

 -Одговоран је за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица од момента почетка извођења радова на датој локацији до момента завршетка радова на тој локацији.

 -Извођач је дужан да након завршетка радова, а најкасније 8 дана пре примопредаје изведених радова очисти градилиште од преосталог материјала, уклони помоћне објекте и механизацију.

 -Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да инвеститору омогући контролу. Трошкове контроле сноси Наручилац, изузетно трошкове сноси Извођач ако није омогућио Инвеститору да на време изврши контролу изведених радова и употребљеног материјала, па због тога приликом доцње контроле настану трошкови којих иначе не би било.

**4. РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

**Члан 4.**

 Рок за извођење радова који су предмет овог Уговора износи: 30 радних дана почев од дана увођења извођача у посао.

Дан увођења извођача у посао евидентира се у грађевински дневник или писменим записником.

Дан успешно завршених радова сматра се даном кад Извођач радова уписом у грађевиски дневник извести Наручиоца да су предметни радови завршени а надзорни орган потписом потврди упис.

**5. ИЗМЕНА УГОВОРЕНОГ РОКА**

**Члан 5.**

 Извођач има право на продужење уговореног рока извођења радова у случају деловања” више силе” (поплава, пожар, земљотрес, мере државних органа), уз сагласност Наручиоца

 Наручилац и Извођач су се договорили да се вишкови радова као и допунски радови чији обим не прелази 5% уговорене вредности неће утицати на продужење уговореног рока.

 О наступању, трајању и престанку околности из овог члана Извођач је дужан да уписом у грађевински дневник одмах обавести Наручиоца.

**6. ПРЕМИЈЕ И ПЕНАЛИ**

**Члан 6.**

 У случају да Извођач својом кривицом прекорачи уговорени рок завршетка радова дужан је да уз накнаду штете плати Наручиоцу пенале за сваки дан закашњења 2 (два) промила од укупне уговорене вредности етапе

 Премије, односно пенали, уколико се стекну за исте, обрачунаће се коначним обрачуном извршених радова који не могу бити већи од 10% ( десет посто) уговорене вредности радова.

**7. РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 7.**

 Уколико Извођач својом кривицом касни 8 дана са почетком извођења радова и 15 дана са роком завршетка истих у односу на уговорене рокове, Наручилац је овлашћен да без покретања посебног поступка раскине овај Уговор и да ангажује друго стручно предузеће за довршење радова који су предмет овог уговора.

 Уколико Наручилац својом кривицом касни са извршењем преузетих обавеза по овом уговору дуже од 15 дана, Извођач је овлашћен да без покретања посебног поступка раскине овај Уговор и обрачуна све до тог рока извршене радове, а које је Наручилац дужан да исплати у року од осам дана.

 Уговорна страна која је неуредним или неблаговременим испуњавањем преузетих обавеза по овом Уговору произвела штету, дужна је другој уговорној страни да надокнади сву причињену штету у пуном износу, а у свему према Закону о облигационим односима и посебним узансама о грађењу.

**8. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА**

**Члан 8.**

Изабрани понуђач у моменту потписивања уговора мора доставити Наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“, као и менично овлашћење потписано од стране овлашћеног лица за заступање, за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса (износ са ПДВ-ом) као средство финансијског обезбеђења, са роком важења менице мора до дана коначног извршења уговора.

Као гаранцију за квалитетно извршење уговорених обавеза у гарантном року Изабрани понуђач је дужан предати Наручиоцу, приликом примопредаје објекта, банкарску гаранцију на износ од 5% од укупне уговорене вредности радова са обрачунатим ПДВ-ом, по коначном обрачуну. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора, с роком важења најмање 5 дана дужем од дана истека гарантног рока, а коју је инвеститор дужан вратити по истеку рока важности.

**9. ГАРАНТНИ РОКОВИ**

**Члан 9.**

 Извођач је дужан да све радове изведе стручно и квалитетно, са квалитетним материјалом, а у свему према прописаним нормативима, важећим стандардима и одговарајућом радном снагом за поједине врсте радова.

 Извођач је дужан да на захтев Наручиоца о свом трошку уклони неквалитетан материјал који не задовољава прописане нормативе или не гарантује удовољавање техничком документацијом тражених услова.

 Исто тако Извођач је дужан да на захтев Наручиоца о свом трошку уклони неквалитетно изведене радове, а чији је неквалитет проузрокован било аљкавим или нестручним радом, било уграђивањем неквалитетног материјала или опреме.

 Гарантни рок за извршене радове износи 2 године, рачунајући од дана техничког пријема објекта а за уграђену опрему важе гарантни рокови произвођача истих.

 Извођач је обавезан да у току гарантног рока, а на први позив Наручиоца, отклони на свој терет све недостатке који се односе на квалитет радова и уграђеног материјала.

 Уколико Извођач не откли недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача. Извођач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења објекта од стране Наручиоца или трећих лица.

**10. ЦЕНА, ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА**

**Члан 10.**

 Уговорне стране су се сагласиле да вредност радова из овог уговора према прихваћеној понуди Извођача износи:

* Укупна цена без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

(словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* Износ ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

(словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **Укупна цена са ПДВ-ом:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

(словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Наручилац се обавезује да одмах по закључењу уговора, а пре почетка извођења радова, исплати аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности радова са ПДВ-ом у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а остатак износа од уговорене вредности радова по испостављању окончане ситуације.

Цена радова се уплаћује на рачун Извођача број **: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Коначна цена изведених радова утврдиће се путем коначног обрачуна и то на основу стварно извршених радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа Наручиоца уз примену јединичних цена из прихваћене понуде извођача.

За непредвиђене радове примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу.

**11. ДОПУНСКИ И ДОДАТНИ РАДОВИ**

Члан 11.

 У случају да наручилац затражи од Извођача да изведе допунске и додатне радове, Извођач је дужан пре отпочињања радова да достави калкулацију за исте и по одобрењу Наручиоца да их изведе.

 Никакви радови или трошкови ван одредбе и преузетих обавеза по овом уговору ни по ком основу не могу бити обавеза за Наручиоца.

**12. ВИШКОВИ РАДОВА**

Члан 12.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Инвеститора.

По добијању писмене сагласности Инвеститора Извођач ће извести вишак радова.

Јединачне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

**13. ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И КОНАЧАН ОБРАЧУН**

Члан 13.

 Примопредаја и коначан обрачун радова врши се у року од 5 дана по завршету радова Примопредају и коначан обрачун врши се од стране Комисије у чујем саставу су представници Наручиоца и Извођача.

 У поступку примопредаје и израде окончаног обрачуна за извршене радове комисија утврђује:

-испуњење узајамних уговорних обавеза између наручиоца и Извођача,

-квалитет и обим извршених радова,

-евентуалне мањкавости и недостатке и одређује висину евентуалних премија или пенала ако су се стекли услови за обрачун истих,

-сачињава финансијски обрачун,

-сачињава записник о раду са предлогом пријема извршених радова и предлогом окончаног обрачуна.

 Трошкове рада Комисије сносе уговорне стране, свака за своје представнике.

**14. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 14.

Саставни део овог уговора је:

-Усвојена понуда Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - деловодни број понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заведена код наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014. године,

-сва остала потребна документација која прати реализацију овог Уговора.

**15.-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

 **Члан 15.**

 За све што није овим Уговором регулисано, важе постојећи прописи, закони и посебне узансе о грађењу.

 За све евентуалне спорове који би проистекли при реализацији овог Уговора надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

 Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем Уговорних страна, а његово дејство почиње тећи испуњењм законом и овим Уговором прописаних обавеза Наручиоца.

 Овај Уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 (шест) примерака а Извођач 2(два) примерка.

 **ЗА НАРУЧИОЦА: ЗА ИЗВОЂАЧА:**

 **Директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Александра Мишковић

**ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА, ОВЕРАВА И ПОТПИСУЈЕ УГОВОР.**

***IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА***

***ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ***

1. ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

**ДУЖНИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број текућег рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Издаје:**

**МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

**КОРИСНИК**:

(Поверилац) ОШ “Петар Кочић“ Темерин, Темерин, Народног фронта80, ПИБ:100817907, Матични број: 08071896.

Предајемо Вам бланко, соло меницу серије: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо **ОШ “Петар Кочић Темерин, Народног фронта 80, ПИБ: 100817907, Матични број: 08071896** као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ до = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (тј. **10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату- издавањем налога за наплату на терет Дужника, а у корист рачуна Повериоца, са свих рачуна дужника, а на име гаранције за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана отварања понуде.

Предмет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Јавна набавка број: \_\_\_\_\_\_\_\_, деловодни број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Изричито и безусловно Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих Банака.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.

Датум издавања овлашћења Дужник - издавалац менице

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

На основу Закона о меници  ("Сл. лист ФНРЈ", бр.104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр.16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр.46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр.1/2003 - Уставна повеља)

**ДУЖНИК**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, седиште \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_ издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

**КОРИСНИК** :

**ОШ „Петар Кочић“ Темерин, Темерин, Народног фронта 80,** **ПИБ: 100817907, Матични број: 08071896.**

Предајемо вам бланко сопствену меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Основну школу „Петар Кочић“ Темерин, Темерин, Народног фронта 80 као Повериоца да предату меницу може попунити на износ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (30% укупне вредности понуде, са ПДВ) и безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату – издавање налога за наплату на терет Дужника, а у корист наведеног Повериоца (рачун бр.840-1097660-07), са рачуна Дужника:

бр.рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банка \_\_\_\_\_\_\_\_

бр.рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банка \_\_\_\_\_\_\_\_

и са свих других рачуна Дужника, а на име средства финансијског обезбеђења (бланко сопствена меница) за **повраћај авансног плаћања**, ако Дужник не изврши своје обавеза из Уговора о јавној набавци \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по јавној набавци корисника број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уговор бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО Банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника, а код тих Банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге заведу у евиденцији редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по осовну обевеза из предметног Уговора.

Важност менице је до коначног извршења уговора.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица овлашћеног за располагање средствима на рачунима Дужника, промене печата, статусних промена Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.

|  |  |
| --- | --- |
| Место и датум издавања овлашћења\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2014.годинаДел.бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дужник – издавалац менице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ**

**БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

У јавној набавцибр. 7/2014 - Реконструкција гасне котларнице у објекту школе на адреси Новосадска 191*,* број 7/2014**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број |  Име и презиме | Бројлиценце |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

 Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

 Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице групе понуђача.